**Montážní pracovníci - odborný test**

**MC2**

**Zařízení pro plnění nádob plyny a tlakové stanice**

**na technické plyny**

1. **Co je tlaková stanice?**

ČSN 07 8304

1. **Čím končí tlaková stanice?**

ČSN 07 8304

1. **Kam má být signalizován chod větracího ventilátoru plnírny?**

ČSN 07 8304

1. **Jaké zkoušky musí být provedeny po rekonstrukci plnícího zařízení plnírny?**

ČSN 07 8304

1. **Jaká má být udržována minimální vzdálenost lahví nebo sudů od zdrojů otevřeného ohně?**

ČSN 07 8304

1. **Čím musí být vybavena nízkotlaká část redukčního ventilu?**

ČSN 07 8304

1. **Co je ochranný klobouček uzavřený?**

ČSN 07 8304

1. **Kolik a jakých lahví může být maximálně součástí jednoho výčepního zařízení?**

ČSN 07 8304

1. **Co je třeba zajistit před a po odběru chloru z nádoby?**

ČSN 07 8304

1. **Kdo smí přenášet nádoby s větší hmotností než 50 kg?**

ČSN 07 8304

1. **Co je inertní plyn?**

ČSN 07 8304

1. **Co jsou tlakové sudy?**

ČSN 07 8304

1. **Co jsou svazky lahví?**

ČSN 07 8304

1. **Co jsou cisterny?**

ČSN 07 8304

1. **Co je baterie lahví?**

ČSN 07 8304

1. **Které činnosti nepatří do údržby nádob?**ČSN 07 8304
2. **Co to jsou plnírny?**

ČSN 07 8304

1. **Jak často se zkouší pojistný ventil, jehož konstrukce umožňuje nadlehčení kuželky?**

ČSN 07 8304

1. **Jak často se zkouší pojistný ventil, jehož konstrukce neumožňuje nadlehčení kuželky?**

ČSN 07 8304

1. **Je nutno vést záznamy o zkouškách pojistných ventilů?**

ČSN 07 8304

1. **Jaká musí být minimální vzdálenost nádob a sudů od topných těles a sálavých**

**ploch?**ČSN 07 8304

1. **Kde je zakázáno umísťovat provozní a zásobní lahve s plyny?**

ČSN 07 8304

1. **Kdy se při odběru plynu z lahve nevyžaduje redukční ventil?**

ČSN 07 8304

1. **Kdy musí být při plnění a manipulaci s nádobami přítomny dvě osoby současně?**

ČSN 07 8304

1. **Jaká je maximální hodnota tlaku acetylenu za redukčním ventilem při odběru z**

**lahve?**

ČSN 07 8304

1. **Jaké maximální množství acetylenu lze odebírat z jedné nádoby?**

ČSN 07 8304

1. **Co je nutno při odběru chlóru instalovat mezi nádobu a místo spotřeby?**

ČSN 07 8304