## Revizní technici – odborný test

### RA1

### Zařízení pro výrobu a úpravu plynných paliv

### Bioplynové stanice (BPS) a výroba bioplynu v čistírnách odpadních vod (ČOV)

- Co je to dofermentor v bioplynové stanici (BPS)?

TPG 983 02

- Co je to hořák zbytkového plynu (fléra) v BPS/ČOV?

ČSN 75 6415 a TPG 983 02

- Co je to hlavní výstupní uzávěr plynu bioplynové stanice (BPS)?

TPG 983 02

- Co je to zkušební provoz BPS/ČOV?

TPG 983 02 a ČSN 75 6415

- Jakou odbornou způsobilost musí mít montér plynových zařízení pro bioplynové stanice (BPS) a čistírny odpadních vod (ČOV)?

www.ticr.eu „Aktuality“ nebo „VTZ plynová“

- Jaký předpis platí pro zkoušení plynovodů bioplynu v BPS/ČOV?

TPG 983 02 a ČSN 75 6415

- Jakým způsobem jsou plynovody v BPS/ČOV odvodněny?

TPG 983 02 a ČSN 75 6415

- Jaké předpisy platí pro nízkotlaké plynové kotelny (s plynovými kotli) v objektu BPS/ČOV?

TPG 983 02 a ČSN 75 6415

- Jakými zkouškami musí být vyzkoušena plynová zařízení BPS před uvedením do provozu a před předáním provozovateli?

TPG 983 02

- Které BPS a ČOV je možno předat provozovateli po zkouškách, jejichž úspěšnost potvrzuje TIČR?

vyhláška č. 21/1979 Sb.

- Podle jakého předpisu musí montážní organizace oznámit TIČR místo a dobu konání zkoušek plynového hospodářství bioplynové (BPS) a čistírenské stanice (ČOV)?

vyhláška č. 21/1979 Sb.

- Co je výstupním dokumentem TIČR po vykonání zkoušek plynového hospodářství bioplynové a čistírenské stanice?

zákon č. 174/1968 Sb.

- Kdo je pověřen vypracovat technologický postup před zahájením zkoušek plynového hospodářství BPS a ČOV?

vyhláška č. 85/1978 Sb.

- Kdy je zkouška plynotěsnosti fermentoru s pevným stropem (v BPS) nebo vyhnívací nádrže (v ČOV) úspěšná?

TPG 983 02, ČSN 75 6415

- Jakým způsobem se provádí zkouška plynotěsnosti fermentoru v BPS s vizuální kontrolou?

TPG 983 02

- Kolik částí má zkouška plynotěsnosti vyhnívací nádrže v ČOV?

ČSN 75 6415

- Jaký stálý zkušební přetlak se udržuje v plynovém prostoru vyhnívací nádrže v ČOV při její první části zkoušky plynotěsnosti?

ČSN 75 6415

- Při jakém poklesu tlaku v průběhu druhé části zkoušky plynotěsnosti vyhnívací nádrže v ČOV se musí tato zkouška opakovat?

ČSN 75 6415

- Který předpis lze přiměřeně použít pro externí plynojemy v BPS a ČOV?

TPG 983 02, ČSN 75 6415

- Jaká zkouška plynotěsnosti se provádí u svařovaného zvonu mokrého plynojemu BPS a ČOV?

TPG 983 02, ČSN 75 6415, TPG 205 01

- Jaká zkouška plynotěsnosti se provádí u svarů ocelového pláště plynového prostoru suchého plynojemu v BPS a ČOV?

TPG 983 02, ČSN 75 6415, TPG 205 01

- Vztahuje se ČSN 10 5190 „Kompresorové stanice pro nebezpečné plyny“ také na plynové hospodářství BPS a ČOV?

ČSN 10 5190

- Musí být kompresorové stanice pro nebezpečné plyny v BPS/ČOV vybaveny zařízením pro průběžné měření koncentrace plynů?

ČSN 10 5190

- Jak často musí být kontrolováno ovzduší v kompresorové stanici BPS/ČOV, kde není instalováno zařízení pro průběžné měření koncentrace hořlavých plynů?

ČSN 10 5190

- Kde musí být vyústěno výfukové potrubí pojistných ventilů v kompresorové stanici BPS/ČOV?

ČSN 10 5190

- Kdo může provádět montáž kompresorových stanic (KS) pro nebezpečné plyny v BPS/ČOV?

ČSN 10 5190

- Které organizace mohou provádět montáž kompresorových stanic (KS) pro nebezpečné plyny v BPS/ČOV?

ČSN 10 5190

- Jaké zařízení v BPS/ČOV musí být umístěno před turbínovým plynoměrem v rozvodu bioplynu?

TPG 703 01-IV

- Kdo anebo co určuje návrh způsobu provedení tlakových zkoušek plynovodu v BPS/ČOV?

TPG 703 01-IV

- Jak dlouho musí být podzemní plynovody v BPS/ ČOV před započetím tlakové zkoušky pod zkušebním přetlakem?

TPG 703 01

- Jaký je předepsán zkušební tlak u nízkotlakých plynovodů v BPS/ČOV při zkoušce těsnosti?

TPG 703 01

- Jaká je doba trvání zkoušky těsnosti u nízkotlakého plynovodu v BPS/ČOV?

TPG 703 01

- Mohou být po dobu zkoušek plynovodu v BPS/ČOV na potrubí prováděny jakékoliv manipulace, opravy a úpravy?

TPG 703 01

- Není-li plynovod v BPS/ČOV dán do provozu nejdéle 6 měsíců po provedení zkoušky těsnosti, je třeba zkoušku těsnosti před uvedením plynovodu do provozu opakovat?

TPG 703 01

- Co je to anaerobní reaktor, který je umístěn na čistírnách odpadních vod (ČOV)?

ČSN 75 6415

- K čemu se používá na ČOV uzavřená vyhnívací nádrž?

ČSN 75 6415

- Může se ve strojovně ČOV umístit kombinovaný ohřívák kalu a kompresor pro míchání vyhnívací nádrže?

ČSN 75 6415

- Jakým způsobem musí být signalizován poruchový stav anaerobního reaktoru v ČOV?

ČSN 75 6415

- Jímá se v čistírenských otevřených vyhnívacích nádržích bioplyn?

ČSN 75 6415

- Jaká zkouška se provádí před zkouškou vodotěsnosti a plynotěsnosti čistírenské vyhnívací nádrže?

ČSN 75 6415

- Kdy se provádí zkouška plynotěsnosti stavebních konstrukcí čistírenských vodních nádrží?

ČSN 75 6415

- Jaký je další postup, pokud se zkouška plynotěsnosti čistírenské vyhnívací nádrže nezahájí do 7 dnů po ukončení zkoušky vodotěsnosti?

ČSN 75 6415

- Jaké médium se použije při první zkoušce plynotěsnosti stavebních konstrukcí čistírenských vodních nádrží?

ČSN 75 6415

- Za jak dlouho se prokáže plynotěsnost plynového prostoru zkoušené vyhnívací nádrže na ČOV při druhé části zkoušky?

ČSN 75 6415

- Kdy se musí opakovat druhá část zkoušky plynotěsnosti vyhnívací nádrže na ČOV?

ČSN 75 6415

- Má sluneční záření vliv na zkoušky plynotěsnosti stavebních konstrukcí čistírenských vodních nádrží?

ČSN 75 6415

- Jak často se provádí komplexní prověrka plynového hospodářství ČOV?

ČSN 75 6415

- Co je povinností montážní organizace, pokud je výroba bioplynu na ČOV/BPS nad 5 m3/h?

vyhláška č. 21/1979 Sb.

- U jakých druhů plynových zařízení dle §3 odst. 8 vyhl. 21/1979 Sb. je nutná účast TIČR při jejich zkouškách na ČOV/BPS?

vyhláška č. 21/1979 Sb.