## Revizní technici  - odborný test

RA2

Zařízení pro výrobu a úpravu

technických plynů

- Který předpis platí pro acetylenové stanice a sklady karbidu?

ČSN 69 4911

- Který předpis platí pro rozvod acetylenu od vyvíječe ke spotřebiteli?

ČSN 69 4911

- Jaký jmenovitý výkon mají velké vyvíječe acetylenu?

ČSN 69 4911

- Jak se dělí podle pracovního přetlaku vyvíječe acetylenu?

ČSN 69 4911

- Jaký jmenovitý výkon mají malé vyvíječe acetylenu?

ČSN 69 4911

- U jakých vyvíječů acetylenu musí být namontovány plynové armatury pro odběr vzorku plynů?

ČSN 69 4911

- Jaké vyvíječe acetylenu musí být opatřeny tlakoměrem s uzavírací armaturou a

s vyznačením maximálního dovoleného přetlaku červenou čárkou?

ČSN 69 4911

- Musí být opatřen každý plynojem, je-li jich více, samostatným tlakoměrem?

ČSN 69 4911

- Jaká je povolena maximální teplota ve vyvíječi acetylenu?

ČSN 69 4911

- K čemu slouží bezpečnostní předloha?

ČSN 69 4911

- Pro jaké vyvíječe acetylenu lze použít otevřenou vodní předlohu?

ČSN 69 4911

- Na jaký maximální přetlak musí být seřízen pojistný ventil VTL acetylenového zařízení?

ČSN 69 4911

- Jakým způsobem musí být odvzdušněno čistící a sušící zařízení?

ČSN 69 4911

- Kdy musí být automaticky uveden do provozu vyvíječ acetylenu?

ČSN 69 4911

- Kam se odvádějí odsazené vody z kalových jímek acetylénových stanic?

ČSN 69 4911

- Pod jakou hodnotu nesmí klesnout přetlak v nasávacím potrubí kompresoru acetylénových stanic?

ČSN 69 4911

- Jaká je nejmenší vzdálenost látek tvořících s acetylenem třaskavou směs od acetylenových stanic?

ČSN 69 4911

- Jakým přetlakem se provádí zkouška vysokotlakých acetylenových zařízení?

ČSN 69 4911

- Jakým přetlakem se zkouší uzavřené vodní předlohy?

ČSN 69 4911

- Jaké zkoušky se provádějí u nízkotlakých částí acetylenových stanic?

ČSN 69 4911

- Jakým zkušebním médiem se provádí zkouška na těsnost acetylénového zařízení?

ČSN 69 4911

- Jaký je dovolen obsah kyslíku při odvzdušňování acetylenového potrubí dusíkem?

ČSN 69 4911

- Jak často je prověřován stav malého vyvíječe acetylenu?

ČSN 69 4911

- Jaký předpis platí pro projektování, konstrukci, výrobu, zkoušení, montáž a

obsluhu vyvíječů řízených atmosfér?

ČSN 69 7904

- Do jakého jmenovitého výkonu (m³/hod) řeší problematiku vyvíječů řízených

atmosfér ČSN 69 7904?

ČSN 69 7904

- Je sirovodík hlavní složkou řízené atmosféry (ŘA)?

ČSN 69 7904

- K jaké reakci dochází ve spalovací komoře vyvíječe řízené atmosféry?

ČSN 69 7904

- Jaké pochody probíhají v retortě vyvíječe řízené atmosféry (ŘA) za přítomnosti katalyzátoru?

ČSN 69 7904

- Jaký předpis stanoví odbornou způsobilost obsluhovatelů vyvíječe plynové části ŘA?

ČSN 69 7904,  vyhl. č.21/1979 Sb.

- Kdo provádí přejímací individuální zkoušky u zařízení řízených atmosfér (ŘA)?

ČSN 69 7904

- Jak dlouho se zkouší vyvíječe ŘA a jejich plynové části tlakovým vzduchem nebo

inertním plynem?

ČSN 69 7904

- Jakým násobkem nejvyššího pracovního přetlaku se zkoušejí vysokotlaké vyvíječe ŘA a jejich plynové části?

ČSN 69 7904

- Jakou zkoušku zvolí revizní/zkušební technik, pokud nelze provádět přezkoušení vyvíječů ŘA předepsaným zkušebním přetlakem?

ČSN 69 7904

- Kdo zajišťuje provádění revizí a zkoušek řízených atmosfér (ŘA) v provozu?

ČSN 69 7904