# Revizní technici - odborný test

## RB

## Plynojemy a tlakové zásobníky

- Jak je u mokrého plynojemu zajištěn provozní tlak plynu?

TPG 205 01

# Jak je u mokrého plynojemu zajištěna těsnost plynového prostoru?

TPG 205 01

- Co je základním konstrukčním prvkem suchého plynojemu?

TPG 205 01

# Pod jakým tlakem je zpravidla skladován plyn u tlakového plynojemu?

TPG 205 01

- Které oprávněné osoby mohou zpracovávat projektovou dokumentaci na plynojemy a jejich zařízení?

TPG 205 01

- Jak se označuje nadzemní potrubí, které je součástí plynojemu?

TPG 205 01

- Jaké plynojemy musí být vybaveny ukazatelem obsahu plynu?

TPG 205 01

- Kdy musí dojít k samočinnému uzavření dodávky plynu do mokrého plynojemu?

TPG 205 01

- Kdy musí dojít k samočinnému uzavření uzávěrů v plynovodu na odběru plynu z mokrého plynojemu?

TPG 205 01

- Kdy se aktivuje funkce kapalinové pojistky zvonu mokrého plynojemu vzhledem k funkci vodního uzávěru plynu?

TPG 205 01

- V jakém rozmezí se obvykle pohybuje pracovní tlak v suchém plynojemu?

TPG 205 01

- Kam se instaluje nouzové vypínání EZ související s provozem plynojemu?

TPG 205 01

- Jak se provádí zkouška plynotěsnosti svařovaných zvonů mokrých plynojemů?

TPG 205 01

- Jaký minimální podtlak vakuového přípravku je předepsán u zkoušky plynotěsnosti dna a pohyblivého stropu suchého plynojemu?

TPG 205 01

- Je nutno vždy provést u suchých plynojemů novou zkoušku plynotěsnosti po opravách svarů?

TPG 205 01

- Smí být svary ocelových konstrukcí plynojemů před zkouškou plynotěsnosti natřeny?

TPG 205 01

- Jak se zkouší plynotěsnost vnitřní membrány membránového plynojemu?

TPG 205 01

- Kdy je ukončeno odvzdušňování plynojemu s plyny, které reagují se vzduchem,

před jeho prvním uvedením do provozu?

TPG 205 01

- Lze zvýšit provozní tlak v suchém plynojemu zvýšením zátěže pístu speciálním závažím?

TPG 205 01

- Co se považuje za spolehlivé odpojení plynojemu od plynovodu?

TPG 205 01

- Jakým médiem lze provést odplynění plynojemu s hořlavým plynem?

TPG 205 01

- Jakým médiem lze provést odplynění plynojemu s nehořlavým plynem?

TPG 205 01

- Jak dlouho se provádí proplachování plynojemu s nehořlavými plyny vzduchem při jeho odstavování z provozu?

TPG 205 01

# Kolik zaměstnanců maximálně může vstoupit na píst suchého plynojemu?

TPG 205 01

- Jak často je nutno u mokrého plynojemu provést prohlídku?

TPG 205 01

- Jaké prohlídky se provádějí u suchého plynojemu?

TPG 205 01

- Co musí nastat, poklesne-li v plynojemu stav acetylenu na minimální hodnotu?

ČSN 69 4911

- Kdo může provádět montáž a opravy plynojemu?

vyhláška č. 21/1979 Sb.