Revizní technici – odborný test

RC1

Zařízení pro plnění nádob plyny a tlakové stanice

na plynná paliva

- Které subjekty mohou montovat a opravovat čerpací stanice a provozovat činnost plnění nádrží motorových vozidel propan – butanem?

TPG 304 01

- Jakým zkušebním přetlakem se provádí tlaková zkouška plynového zařízení čerpací stanice LPG?

TPG 304 01

- Na kterém místě čerpací stanice LPG musí být vyvěšeno schéma zařízení čerpací stanice a návod pro obsluhu?

TPG 304 01

- U jak velké dosažené koncentrace dolní meze výbušnosti (DMV) v plnírně LPG dojde k odstavení zařízení (kromě větrání) z provozu?

TPG 301 01

- Jaký předpis stanoví podmínky pro zkoušení a provoz rychloplnicích stanic stlačeného zemního plynu (CNG) pro motorová vozidla?

TPG 304 02

- Jak je definován rozvod stlačeného zemního plynu (CNG)?

TPG 304 02

- Co je to multiproduktový sdružený stojan?

TPG 304 02

- Musí být vydáno před uvedením CNG (také LPG) stanice do provozu pro plynová a elektrická zařízení kladné stanovisko TIČR?

TPG 304 02

- Musí být vypracován pro provoz plnicích stanic CNG, LPG místní provozní řád?

TPG 304 02 a TPG 304 01

- Musí být zpracován pro plnicí stanici CNG a čerpací stanici LPG havarijní plán?

TPG 304 02 a TPG 304 01

- Podle jakého čísla paragrafu vyhlášky č. 21/1979 Sb. ověřuje znalosti obsluhy plnicí/čerpací stanice CNG/LPG revizní (nikoliv zkušební) technik PZ?

vyhláška č. 21/1979 Sb.

- Jak často se provádějí pravidelné odborné prohlídky CNG, LPG stanic?

TPG 304 02 a TPG 304 01

- Jaký technický předpis platí pro pomalé plnění motorových vozidel s pohonným systémem na CNG?

TPG 982 03

- Podle jakého předpisu se provádí tlaková zkouška přívodního potrubí pro pomalé plnění motorových vozidel CNG?

TPG 982 03

- Kolik provozních lahví může být zdrojem plynu tlakové stanice LPG?

TPG 402 01

- Co je to výparník LPG?

TPG 402 01

- Jaké maximální množství jednoduchých tlakových stanic dle TPG 402 01 může být v jednom bytě obytné budovy?

TPG 402 01

- Může být zdrojem plynu tlakové zásobníkové stanice LPG zásobník s výparníkem nebo bez výparníku?

TPG 402 01

- U jakých zásobníků LPG není nutno instalovat izolační spojky mezi zásobník a navazující potrubí?

TPG 402 01

- Jaký měřicí rozsah má tlakoměr na zásobníku LPG?

TPG 402 01

- Na jaké potrubí je nutno instalovat pojistný ventil zásobníkové stanice LPG, pokud konstrukce potrubí neumožňuje přepouštění plynu do zásobníku?

TPG 402 01

- V jakém případě musí být vybaven prostor uvnitř budov s umístěným zásobníkem LPG zařízením na zjišťování úniku plynu?

TPG 402 01

- Může být při poškození funkce stavoznaku nebo tlakoměru zásobníkové stanice LPG povolen za mimořádných podmínek její provoz?

TPG 402 01

- Jaké zkoušky se provedou po naplnění zásobníku LPG?

TPG 402 01

- Musí být před uvedením zásobníku LPG do provozu provedena výchozí revize dle vyhl. ČÚBP  č. 85/1978 Sb. v pl. znění?

TPG 402 01 a vyhláška č. 85/1978 Sb.

- Musí být objekty bateriových tlakových stanic LPG vybaveny přenosným hasicím přístrojem?

TPG 402 01

- Podle jakého předpisu se provádí umístění, připojení a montáž plynoměrů pro měření množství dodávaného LPG?

TPG 402 01

- Jak dlouho před zahájením tlakové zkoušky je nutno ponechat nadzemní potrubí LPG stanice pod zkušebním tlakem?

TPG 402 01

- Jak dlouho před zahájením tlakové zkoušky je nutno ponechat podzemní potrubí LPG stanice pod zkušebním tlakem?

TPG 402 01

- Který předpis stanoví základní požadavky na bezpečnost provozu plynových zařízení na LPG?

TPG 905 02