Revizní technici - odborný test

## RC2

## Zařízení pro plnění nádob plyny a tlakové stanice

## na technické plyny

- Jak nazýváme dvě a více vzájemně propojené lahve na plyny se společným přepravním základem?

ČSN 07 8304

- Jak nazýváme dvě a více lahve na plyny spojené mezi sebou společným potrubím bez společného přepravního základu?

ČSN 07 8304

- Mohou se používat pro dopravu fluoru, chlorkyanu a acetylenu rozpuštěného pod tlakem cisterny a sudy?

ČSN 07 8304

- Kolikrát minimálně za hodinu se má v plnicí místnosti nádob na hořlavé plyny vyměnit objem vzduchu?

ČSN 07 8304

- Jak často se zkouší průchodnost pojistných ventilů u plnicích zařízení, jejichž konstrukce umožní nadlehčení kuželky?

ČSN 07 8304

- Jak často se zkouší průchodnost pojistných ventilů u plnicích zařízení, jejichž konstrukce neumožní nadlehčení kuželky?

ČSN 07 8304

- Musí být o výsledku zkoušek pojistných ventilů proveden záznam?

ČSN 07 8304

- Jakým způsobem se provádí zkouška na pevnost a těsnost plnírny?

ČSN 07 8304

- Jaká je stanovena hodnota zkušebního přetlaku pro zkoušku pevnosti potrubí a technologického zařízení plnírny?

ČSN 07 8304

- Jak dlouho nejméně se udržuje při zkoušce pevnosti potrubí plnírny zkušební přetlak?

ČSN 07 8304

- Po jakou dobu při pneumatické i hydraulické zkoušce těsnosti potrubí plnírny nesmí být zjištěn pokles tlaku zkušební látky?

ČSN 07 8304

- Určete, podle kterého vzorce se přepočítává zkušební přetlak potrubí při pneumatické zkoušce potrubí plnírny v případě rozdílných teplot okolí na začátku a konci zkoušky.

ČSN 07 8304

- Musí být provedena nová zkouška potrubí a zařízení plnírny, nebylo-li potrubí pod provozním přetlakem více než 6 měsíců?

ČSN 07 8304

- Který subjekt (např. organizace) může provádět činnost plnění nádob plyny?

ČSN 07 83 04, vyhláška č.  21/79 Sb.

- Musí být pracovníci pověřeni obsluhou plnicího zařízení provozovatelem prokazatelně seznámeni s předpisy pro obsluhu?

ČSN 07 8304

- V jednopodlažním objektu je instalováno více než 24 nádob stabilního hasicího zařízení (SHZ) s vodním objemem 50 litrů. Musí být tyto nádoby umístěny v samostatné místnosti?

ČSN 07 8304

- Musí být všechny nádoby s hasebním plynem stabilních hasicích zařízení (SHZ) umístěných v objektech vybaveny tlakovou pojistkou proti výbuchu vnitřním přetlakem?

ČSN 07 8304

- Musí být prostor, v němž jsou umístěny nádoby stabilních hasicích zařízení, chráněn zařízením pro snížení tlaku, které v případě úniku plynného hasiva zamezí destrukci konstrukcí vlivem zvýšení tlaku v prostoru?

ČSN 07 8304

- Musí být dodržena při přepouštění plynu z jedné nádoby do druhé stejná ustanovení jako pro plnění?

ČSN 07 8304

- Pokud je tlaková stanice acetylenu napájená z bateriového vozu, musí být vybavena bezpečnostním zařízením proti zpětnému šlehnutí plamene?

ČSN 07 8304

- Vztahuje se ČSN 07 8304 na nádoby k dopravě plynů s objemem pod 0,22 litrů?

ČSN 07 8304

- Co je to zkapalněný plyn? 
       ČSN 07 8304

- Lze použít tlakové sudy pro oxid uhličitý a jeho směsi?
    	ČSN 07 8304

- Může být bateriové vozidlo součástí tlakové stanice? 
       ČSN 07 8304

- Jaký je zkušební tlak pro zkoušku pevnosti potrubí plnírny acetylenu za výtlakem kompresoru?

ČSN 07 8304

40.  Jaká je velikost zkušebního přetlaku pro zkoušku těsnosti potrubí a plnícího zařízení plnírny?

ČSN 07 8304

- Ve kterém předpisu je stanoveno dovolené plnění a zkušební tlaky nádob na plyny?

ČSN 07 8304

- Jaký tlak nesmí být překročen při odběru acetylenu z lahví za redukčním ventilem?

ČSN 07 8304

- Je nutno při odběru chlóru mezi nádobu a místo spotřeby instalovat zpětnou klapku?

ČSN 07 8304

- Jakým předpisem se řídí provoz plnicích zařízení a tlakových stanic?

ČSN 07 8304