Revizní technici - odborný test

RD

Odpařovací stanice plynů

- Jaký je nejvyšší dovolený tlak stabilních vakuově izolovaných kryogenických nádob dle ČSN EN 13458-1?

ČSN EN 13458-1

- Co je to kryogenická tekutina?

ČSN EN 13458-1

- Jak se dělí zchlazené zkapalněné plyny (kromě plynů toxických)?

ČSN EN 13458-1

- Patří oxid dusný mezi oxidační plyny?

ČSN EN 13458-1

- V souladu s jakým předpisem musí být kryogenické nádoby konstruovány a zkoušeny?

ČSN EN 13458-1

- Jak dlouho musí výrobce kryogenické nádoby udržovat její dokumentaci?

ČSN EN 13458-1

- Co je to odlehčovací deska/zátka?

ČSN EN 13458-2

- Co to jsou pojistné membrány?

ČSN EN 13458-2

- Jak často musí být opakovaně přezkoušena revizním technikem obsluha odpařovací stanice?

Vyhláška č. 21/1979 Sb.

- Jakou hodnotu musí mít vnější konstrukční tlak pláště kryogenické nádoby?

ČSN EN 13458-2

- Jakému tlaku musí být potrubní systém kryogenické nádoby podroben při tlakové zkoušce?

ČSN EN 13458-2

- Co musí být připojeno u nádoby od 5 do 50 tun s hořlavými tekutinami před nebo za prvním ručním uzavíracím ventilem?

ČSN EN 13458-2

- Jaký ventil se používá jako sekundární oddělovací ventil plnicího potrubí pro hořlavé tekutiny?

ČSN EN 13458-2

- Jsou pro uvolňovací zařízení typu deska/zátka předepsané i jiné zkoušky kromě prototypových k ověření nastavovacího tlaku?

ČSN EN 13458-2

- Jaké bezpečnostní zařízení musí být použito pro vnější plášť kryogenické nádoby?  ČSN EN 13458-2