Revizní technici – odborný test

RE1

Kompresní stanice

- Jaký předpis platí pro kompresní stanice (KS) v zařízeních pro zásobování plynem?

ČSN EN 12583

- Nad jaký nejvyšší provozní tlak plynárenské kompresní stanice lze použít ČSN EN 12583? 
ČSN EN 12583

- Pro jaký celkový příkon (MW) na hřídeli kompresoru platí ČSN EN 12583?

ČSN EN 12583

- S jakou obsluhou je definováno řídící centrum centrálního dispečinku plynárenských kompresních stanic?

ČSN EN 12583

- Jak je definován řídící systém soustrojí plynárenských kompresních stanic?

ČSN EN 12583

- Jakým způsobem se mají umístit přírubové armatury instalované pod úrovní terénu?

ČSN EN 12583

- S jakým druhem provozu musí být navrženo plynárenské kompresorové soustrojí?

ČSN EN 12583

- Čím musí být opatřen pojistný ventil pístových plynových motorů na klikové skříni v plynárenské kompresorové stanici?

ČSN EN 12583

- Jakou funkci musí zastávat řídící systém soustrojí plynárenských kompresorových stanic?

ČSN EN 12583

- Odkud musí být možno spustit zařízení pro havarijní odstavení kompresní plynárenské stanice?

ČSN EN 12583

- Která hřídel u vícehřídelových soustrojí plynárenských kompresních stanic (KS) musí být vybavena zařízením proti překročení povolené hodnoty otáček?

ČSN EN 12583

- Čím musí být vybaveno na přívodu topného plynu ke spalování každé kompresorové soustrojí plynárenských kompresních stanic (KS)?

ČSN EN 12583

- Čím musí být vybavena konstrukce pro umístění plynárenského kompresorového soustrojí?

ČSN EN 12583

- Je možné zrušit havarijní stav prostřednictvím dálkového ovládání v případě havarijního odstavení plynárenské KS?

ČSN EN 12583

- Při jakém tlaku musí být podrobena zkoušce veškerá zařízení plynárenské KS, která jsou zapojena do procesu stlačování?

ČSN EN 12583

- Kolikrát musí být přerušeno zvyšování tlaku plynárenské KS až na provozní tlak v průběhu uvádění do provozu?

ČSN EN 12583

- Kdo je odpovědný za stanovení zásad provozu kompresní stanice (KS)?

ČSN EN 12583

- Kdy může být použito přenosné elektrické zařízení v kompresní stanici (KS)?

ČSN EN 12583

- Jakým druhem zařízení dle vyhl. ČÚBP č. 21/1979 Sb. je určena kompresorová stanice pro nebezpečné plyny?

vyhl. ČÚBP č. 21/1979 Sb. v pl. znění

- Vztahuje se ČSN 10 5190 „Kompresorové stanice pro nebezpečné plyny“ také na kyslíkárny a acetylenové stanice?

ČSN 10 5190

- Musí být kompresorové stanice pro nebezpečné plyny vybaveny zařízením pro průběžné měření koncentrace plynů?

ČSN 10 5190

- Jak často musí být kontrolováno ovzduší v KS, kde není instalováno zařízením pro průběžné měření koncentrace nebezpečných plynů?

ČSN 10 5190

- Jaký dokument musí být zpracován pro provoz kompresorové stanice nebezpečných plynů?

ČSN 10 5190 a ČSN 38 6405

- Musí obsahovat místní provozní řád lhůty revizí a kontrol KS?

ČSN 38 6405

- Jaký předpis platí pro kontroly, revize a zkoušky technologických zařízení KS?

vyhl. ČÚBP č. 85/1978 Sb. v pl. znění

- Musí být vypracován pro funkční zkoušky kompresorové stanice technologický postup?

vyhl. ČÚBP č. 85/1978 Sb. v pl. znění

- Jak často se provádí provozní revize plynových zařízení v KS?

TPG 905 01 Z3 část VII

- Lze provozně odstavené zařízení KS uvést do provozu bez provedení obsluhy zařízení?

TPG 905 01 Z3 část VII