Revizní technici – odborný test

RE2

Regulační stanice plynu

- Co znamená zkratka RS a RESO?

TPG 605 02

- Jakými hodnotami projektovaného vstupního tlaku a výkonu je vymezena regulační souprava (RESO)?

TPG 605 02

- Co znamená označení „vysoký tlak A3“?

TPG 605 02

- Co znamená označení „vysoký tlak B1“?

TPG 605 02

- Na jakou hodnotu výstupního provozního tlaku se nastavuje monitor jako druhý regulátor a zabezpečovací prvek?

TPG 605 02

- Jak se zajišťuje větrání regulačních zařízení umístěných pod zemí?

TPG 605 02

- U kterých RS se plyn zpravidla předehřívá?

TPG 605 02

- Na jaký výstupní provozní tlak se nastaví regulátor záložní řady oproti provozní řadě?

TPG 605 02

- Na jaký přechodný provozní tlak se nastavuje aktivační tlak kontrolního pojistného ventilu u dvouřadé RS nebo RESO?

TPG 605 02

- Je dovolena netěsnost regulátoru tlaku plynu při nulovém odběru?

TPG 605 02

- Kdo stanovuje hodnotu nastavení bezpečnostního rychlouzávěru na pokles tlaku plynu?

TPG 605 02

- Může být na impulsním potrubí instalována uzavírací armatura?

TPG 605 02

- Kdo může provádět svářečské práce v RS/RESO?

TPG 605 02

- Jak se prokazuje bezpečnost a spolehlivost RS/RESO před jejich uvedením do provozu?

TPG 605 02

- Jaké zkoušce musí být podrobeny všechny tlakově namáhané součásti strojního zařízení RS/RESO?

TPG 605 02

- Může být zkouška pevnosti provedena samostatně u dílů před jejich montáží do strojního zařízení RS/RESO?

TPG 605 02

- Co je to kombinovaná zkouška strojního zařízení RS/RESO?

TPG 605 02

- Jak velký musí být zkušební tlak při zkoušce pevnosti strojního zařízení RS?

TPG 605 02

- Jakým médiem se provádí zkouška těsnosti strojního zařízení regulačního zařízení?

TPG 605 02

- Co je podmínkou úspěšného výsledku zkoušky těsnosti?

TPG 605 02

- Na jaké parametry se nastaví jednotlivé armatury při funkční zkoušce strojního zařízení RS a RESO?

TPG 605 02

- Jak se zkoušejí regulátory tlaku na těsnost a funkci v RS/RESO?

TPG 605 02

- Jak dlouho se zkoušejí bezpečnostní rychlouzávěry na těsnost?

TPG 605 02

- Kolikrát nejméně se zkoušejí pojistné ventily na spolehlivé odpouštění a uzavírání?

TPG 605 02

- Kolikrát nejméně se zkouší funkce bezpečnostních rychlouzávěrů?

TPG 605 02

- Kdy se musí v celém rozsahu opakovat funkční zkoušky RS/RESO?

TPG 605 02

- Musí se opakovaně provést kontrola těsnosti strojního zařízení RS/RESO po ukončení funkční zkoušky?

TPG 605 02

- Určete, o jaké jde zařízení, pokud zásobuje samostatnou plynovodní síť a slouží k dodávce plynu pro více objektů (vstupní tlak do 4 bar a max. průtok do 300 m3/h).

TPG 605 02

- Mohou být posilovací a bloková regulační zařízení instalována v obytných budovách?

TPG 605 02

- Je posilovací regulační zařízení (PRZ) součástí regulační stanice nebo místní plynovodní sítě?

TPG 905 01

- V jaké minimální lhůtě se provádí na plynárenských regulačních stanicích provozní revize?

TPG 905 01

- Podle jakého předpisu musí montážní organizace oznámit TIČR místo a dobu konání zkoušek VTL regulační stanice?

vyhláška č. 21/1979 Sb.

- Co je výstupním dokumentem TIČR po vykonání zkoušek VTL regulační stanice?

zákon č. 174/1968 Sb.

- Kdo je pověřen vypracovat před zahájením zkoušek VTL regulační stanice technologický postup?

vyhláška č. 85/1978 Sb.