# Revizní technici – odborný test

# RF1

Domovní plynovody na plynná paliva, kromě propanu, butanu a jejich směsí

- Jak se postupuje při rekonstrukcích a opravách plynovodů v budovách dle TPG 704 01 (provedení plynovodu, zkoušení a trasa)?

TPG 704 01

- Co je třeba respektovat při montáži domovního plynovodu ve stavbách s výškou 45 m a větší?

TPG 704 01

- Podle jakých předpisů se provádí montáž, opravy, údržba a zkoušky regulátorů tlaku plynu v domovním plynovodu?

TPG 704 01

- Jaké předpisy a jejich požadavky je třeba dodržet u plynovodů z měděných nebo vícevrstvých trubek?

TPG 704 01

- Kdo provádí jiskrové zkoušky pórovitosti ochranného povlaku (izolace) potrubí?

TPG 920 24

- Jaká je platnost osvědčení pracovníka provádějícího jiskrové zkoušky pórovitosti ochranného povlaku (izolace) plynovodu?

TPG 920 24

- Ve kterém předpise jsou uvedena kritéria pro hodnocení provozní těsnosti (stavu) domovního plynovodu?

TPG 704 01

- Co znamená zjištěný únik plynu o objemu pod 1 litr/hod z domovního plynovodu?

TPG 704 01

- Při jak velké zjištěné netěsnosti lze prohlásit, že je domovní plynovod netěsný?

TPG 704 01

- Podle jakého předpisu je vyroben a označen použitý trubní materiál pro domovní plynovody z mědi?

TPG 704 01

- Jak se označuje měkká měděná trubka pro použití na plynovod?

TPG 700 01

- Jak se označuje tvrdá měděná trubka pro použití na plynovod?

TPG 700 01

- Kdo může provádět lisované spoje rozvodů plynu z mědi?

TPG 700 01

- Podle jakého předpisu se provádí tlaková zkouška plynovodu z mědi?

TPG 700 01

- Co se používá pro spojení měděného plynovodu s plynovodem z jiného materiálu?

TPG 700 01

- Co znamená referenční číslo svařovací metody 311 na dokladu o kvalifikaci svářeče dle ČSN EN ISO 4063?

ČSN EN ISO 4063

- Co znamená referenční číslo svařovací metody 111 na dokladu o kvalifikaci svářeče dle ČSN EN ISO 4063?

ČSN EN ISO 4063

- Jaká je doba platnosti zkoušky (osvědčení) svářeče pro svařování plynovodu z PE?

TPG 927 05

- Jaké metody se používají ke zjištění kvality svarů vnějšího domovního plynovodu potrubí z PE?

TPG 702 01

- Musí být na vnějším domovním plynovodu z PE ověřena funkce signalizačního vodiče?

TPG 702 01

- Do jakého provozního přetlaku plynu je možné použití systému vícevrstvých trubek podle TPG 704 03?

TPG 704 03

- Kdo stanovuje zásady použití a montáže vlnovcových ohebných trubek v rozvodech plynu?

TPG 704 01

- Lze používat pro stavbu domovních plynovodů vlnovcové trubky?

TPG 704 01

- Co je to vodivé propojení plynovodu?

ČSN EN 1775

- Jaký je dovolený nejvyšší provozní tlak pro odběrná plynová zařízení podle technických pravidel?

TPG 704 01

- Co je to domovní plynovod?

TPG 704 01

- Co je to hlavní uzávěr plynu?

TPG 704 01

- Co je to větraný prostor?

TPG 704 01

- Nahrazuje provedení provozní revize u právnických a podnikajících fyzických osob na OPZ v kalendářním roce kontrolu dle vyhlášky ČÚBP č. 85/1978 Sb. v pl. znění?

TPG 704 01

- Musí být u vnějšího plynovodu pod omítkou zakreslena jeho poloha?

TPG 704 01

- Co je účelem tlakových zkoušek plynovodu?

TPG 704 01

- Jak se dělí zkoušky domovního plynovodu dle TPG 704 01?

TPG 704 01

- V jakém rozsahu stupnice tlakoměru má být měřený tlak při tlakové zkoušce plynovodu?

TPG 704 01

- Jakým médiem se zkouší domovní plynovod?

TPG 704 01

- Jaký je zkušební tlak při zkoušce pevnosti domovního plynovodu s nejvyšším

provozním tlakem do 10 kPa včetně?

TPG 704 01

- Musí se provést zkouška pevnosti, pokud délka rekonstruované nebo prodlužované části domovního plynovodu přesáhne 3 m?

TPG 704 01

- Jak dlouho nejméně se ponechá pod zkušebním tlakem domovní plynovod při zkoušce pevnosti?

TPG 704 01

- Jaký je nejmenší zkušební tlak při zkoušce těsnosti domovního plynovodu s nejvyšším provozním tlakem do 10 kPa včetně?

TPG 704 01

- Jaká je doba trvání zkoušky těsnosti plynovodu s vnitřním objemem do 50 l a nejvyšším provozním tlaku do 5 kPa včetně, použijeme-li U-tlakoměr nebo tlakoměr třídy přesnosti 0,6 %?

TPG 704 01

- Kolikrát se prodlužuje doba trvání zkoušky těsnosti plynovodu při použití tlakoměrů s třídou přesnosti nad 0,6 % do 1,0 % včetně?

TPG 704 01

- Kolikrát se prodlužuje doba trvání zkoušky těsnosti plynovodu při použití tlakoměrů s třídou přesnosti nad 1,0 % do 1,6 % včetně?

TPG 704 01

- Je možno ověřit těsnost plynovodu kontrolou úniku plynu na neutěsněném konci chráničky, v níž je vedena část plynovodu např. dutou nepřístupnou konstrukcí nebo zemí?

TPG 704 01

- Určete, podle kterého vzorce se přepočítá zkušební přetlak potrubí při pneumatické zkoušce v případě rozdílných teplot okolí na začátku a konci zkoušky.

TPG 704 01

- Musí se provést zkouška pevnosti, pokud délka rekonstruované nebo prodlužované části domovního plynovodu přesáhne 3 m?

TPG 704 01

- Jak dlouho nejméně se ponechá pod zkušebním tlakem domovní plynovod při zkoušce pevnosti?

TPG 704 01

- Který předpis stanoví podmínky pro umísťování, připojování a provoz plynoměrů a plynoměrových sestav?

TPG 704 01

- Mezi jaké druhy plynoměrů se řadí plynoměry membránové a rotační?

TPG 934 01

- Musí být flexibilní potrubí pro připojení plynoměru a dalších instalací v celé délce elektricky vodivé?

TPG 934 01

- Lze uzávěr pro spotřebič v kuchyni rodinného domu nebo bytu umístit do prostoru bytového jádra?

TPG 704 01

- Je povolen prostup hadice pro připojení spotřebiče přes stavební konstrukci?

TPG 704 01

- Jak se umisťují uzávěry na plynovodu v budově, který slouží pro plynovou kotelnu?

TPG 704 01

- Jak musí být umístěn hlavní uzávěr na plynovodu v budově, který slouží pro plynovou kotelnu?

TPG 704 01 a ČSN 07 0703

- V jakém provedení musí být proveden hlavní uzávěr kotelny (HUK) na plynovodu v budově před vstupem do kotelny?

ČSN 07 0703

- Jaký rozsah musí být uveden na osvědčení TIČR revizního/zkušebního technika, pokud provádí zkoušky plynovodu pro plynovou kotelnu v budově?

TPG 704 01, ČSN 07 0703, ČSN EN 1775 OPRAVA 1