Revizní technici  - odborný test

RF2

# Průmyslové plynovody na plynná paliva kromě P,B a jejich směsí

- Který technický předpis platí pro průmyslové plynovody nad 6 MPa (60 bar)?

TPG 703 01

- Platí TPG 703 01 pro rozvody technických plynů?

TPG 703 01

- Jaký je maximální provozní tlak nízkotlakého průmyslového plynovodu?

TPG 703 01-I

- Jaký je maximální provozní tlak středotlakého průmyslového plynovodu?

TPG 703 01-I

- Jaký je maximální provozní tlak vysokotlakého průmyslového plynovodu?

TPG 703 01-I

- S kým je nutno projednat změny v průběhu montáže, opravy nebo rekonstrukce

průmyslového plynovodu?

TPG 703 01-I

- Kdy se provádí vyčištění nového průmyslového plynovodu podle technologického postupu?

TPG 703 01-I

- Kdo je povinen prokazatelně seznámit a zaučit stanovené pracovníky provozovatele

s obsluhou nového průmyslového plynovodu?

TPG 703 01-I

- Kdo má odpovědnost za zajištění a provedení tlakových zkoušek potrubí a funkčních zkoušek zařízení po montáži, opravě nebo rekonstrukci?

TPG 703 01-I

- Kdo zajišťuje zkoušky potrubí v průběhu provozu průmyslového plynovodu?

TPG 703 01-I

- Kdo potvrzuje úspěšnost zkoušek ve stanovených případech dle zákona o státním odborném dozoru a vydá odborné a závazné stanovisko?

zákon č. 174/1968 Sb.

- Kdy lze uvést nový průmyslový plynovod do provozu (také podmíněného/zkušebního provozu)?

TPG 703 01-I

- Podle jakého právního předpisu se provádí provozní revize plynovodu?

vyhláška č. 85/1978 Sb.

- Podle jakého právního předpisu se provádí pravidelné kontroly plynovodu?

vyhláška č. 85/1978 Sb.

- Je povinen provozovatel pro provoz průmyslového plynovodu zpracovat místní provozní řád?

TPG 703 01-I

- Kdy musí být ustanovena osoba odpovědná za provoz průmyslového plynovodu?

TPG 703 01-I

- Kdo přejímá odpovědnost v případě, že právnická nebo podnikající fyzická osoba neurčí pracovníka odpovědného za provoz průmyslového plynovodu?

TPG 703 01-I

- Pro jaké plynovody platí II. část pravidel TPG 703 01?

TPG 703 01 úvod

- Do jakého nejvyššího provozního tlaku se používají trubky a tvarovky z polyetylenu

pro průmyslový plynovod zemního plynu?

TPG 703 01-II

- Do jakého nejvyššího provozního tlaku se používá pro průmyslový plynovod zemního plynu rozvod měděnými trubkami při použití lisovaných tvarovek?

TPG 703 01-II

- Jakým médiem se obecně provádějí tlakové zkoušky průmyslového plynovodu?

TPG 703 01-I

- Musí se tlaková zkouška opakovat, pokud byl průmyslový plynovod po celou dobu 6 měsíců od zkoušky do uvedení do provozu naplněn vzduchem o přetlaku 10 kPa     (0,10 bar)?

TPG 703 01-I

- Jaká je stanovena obecná platnost tlakové zkoušky průmyslového plynovodu?

TPG 703 01-I

- Jakou musí mít podle TPG 703 01 minimální třídu přesnosti klasický manometr použitý při tlakové zkoušce průmyslového plynovodu zemního plynu?

TPG 703 01-II

- Na kterém průmyslovém plynovodu z hlediska tlaku musí být provedena podle TPG 703 01 zkouška pevnosti?

TPG 703 01-II

- Jaký je stanoven zkušební tlak při zkoušce pevnosti (STP) v závislosti na nejvyšším provozním tlaku (MOP) ≤ 10 kPa (0,1 bar) průmyslového plynovodu koksárenského plynu?

TPG 703 01-II

- Jaké médium se používá pro pneumatickou tlakovou zkoušku plynovodu?

TPG 703 01-II

- Mohou být opatřeny svary potrubí nátěrem před pneumatickou zkouškou těsnosti plynovodu se zkušebním tlakem do 50 kPa (0,5 bar) včetně?

TPG 703 01 - II

- Jaká minimální doba je stanovena pro zkoušku těsnosti nízkotlakého průmyslového plynovodu dle TPG 703 01?

TPG 703 01-II

- Lze provést u průmyslového plynovodu současně se zkouškou těsnosti i zkoušku pevnosti?

TPG 703 01-II

- Určete, podle kterého vzorce se přepočítá zkušební přetlak potrubí při pneumatické zkoušce v případě rozdílných teplot okolí na začátku a konci zkoušky.

TPG 703 01-II

- Musí být pro průmyslové plynovody zpracována revizní kniha?

TPG 703 01-II

- Nahrazuje provozní revize průmyslového plynovodu provedení plánované kontroly v témže roce dle vyhl. ČÚBP č. 85/1978 Sb.?

TPG 703 01-II

- Jaký druh revize se provede po rekonstrukci průmyslového plynovodu s médiem zemní plyn?

TPG 703 01-II

- Kdo je povinen vypracovat harmonogram revizí průmyslového plynovodu dle ČSN    38 6405 nejméně na tříleté období?

TPG 703 01-II

- Je vysokopecní plyn těžší nebo lehčí než vzduch?

TPG 703 01-III

- Je koksárenský plyn těžší nebo lehčí než vzduch?

TPG 703 01-III

- Jaké dokumenty se musí dokládat pro plynové kohouty do DN 50 zabudované v průmyslovém plynovodu generátorového plynu?

TPG 703 01-III

- S jakou minimální třídou přesnosti mohou být použity tlakoměry pro měření přetlaku konvertorového plynu?

TPG 703 01-III