# Revizní technici – odborný test

## RF3

## NTL a STL plynovody pro veřejnou potřebu na zemní plyn

- Co se používá k elektrickému oddělení jedné části ocel. potrubí od druhé?

ČSN EN 12007-3

- Co zajišťuje katodická ochrana ocelového plynovodu?

ČSN EN 12007-1

- Do jaké výše přetlaku (v barech) plynovodů z oceli platí TPG 702 04?

TPG 702 04

- Jaké plynovody zahrnuje podskupina ocelových plynovodů A1?

TPG 702 04

- Do jakých podskupin se zařazují středotlaké (STL) ocelové plynovody?       TPG 702 04

- Jakým způsobem se chrání okolní prostor před únikem plynu z ocelového plynovodu?

TPG 702 04

- Jakým způsobem se provádí trvalé značení svarů ocelového plynovodu?

TPG 702 04

- Co je účelem tlakové zkoušky smontovaného úseku ocelového plynovodu?

TPG 702 04

- Musí se pro každou tlakovou zkoušku zpracovat technologický postup (TP)?

TPG 702 04

- Jaká je doba platnosti dokladu o kalibraci tlakoměru?

TPG 702 04

- Jaký má být měřící rozsah deformačního tlakoměru pro zkoušky ocelových plynovodů s provozním přetlakem do 4 barů?

TPG 702 04

- Kdy se používá při tlakových zkouškách odorant?

TPG 702 04

- Ověřuje se při tlakové zkoušce potrubí z oceli vedeného nad zemí těsnost svarových spojů, které byly podrobeny nedestruktivní zkoušce?

TPG 702 04

- Je těsnost potrubí vyhovující, když se v průběhu pneumatické tlakové zkoušky plynovodu z oceli odstraní zjištěné netěsnosti přírubových a závitových spojů nebo ucpávek armatur?

TPG 702 04

- Jaká je minimální doba trvání tlakové zkoušky plynovodu z oceli pro každých (i započatých) 0,25 m3 objemu při použití elektronického snímače tlaku?

TPG 702 04

- Je blokové regulační zařízení součástí místní sítě?

TPG 605 02

- Jaké zkoušky před uvedením do provozu se musí provést na posilovacích a blokových regulačních zařízeních, které jsou součástí místní plynovodní sítě?

TPG 605 02

- Jaký musí být zkušební tlak při zkoušce pevnosti na vstupní části posilovacích a blokových regulačních zařízení?

TPG 605 02

- Musí být při zkoušce dopravovaným plynem VTL ocelového plynovodu přítomen i zástupce TIČR?

TPG 702 04

- Jaký je maximální provozní tlak plynovodu z polyetylenu (PE) pro rozvod zemního plynu?

TPG 702 01

- Co značí MRS u plynovodů z polyetylenu (PE)?

TPG 702 01

- Jakou nejmenší požadovanou pevnost (MRS) mají trubky z PE 100 RC?

TPG 702 01

- Kdy lze použít výkopek nebo jiný materiál pro obsyp a zásyp PE plynovodu?

TPG 702 01

- Jaká je dovolená hloubka vrypu na PE trubce?

TPG 702 01

- Po jaké době od ukončení doby chladnutí, smí být tlakově zkoušen nově

provedený svar zhotovený elektrotvarovkou?

TPG 702 01

- Kdo navrhne způsob provedení tlakové zkoušky PE plynovodu?

TPG 702 01

- Jakou má mít minimální přesnost diferenční tlakoměr, pokud se použije při pneumatické tlakové zkoušce PE plynovodu?

TPG 702 01

- Při jakém minimálním tlaku zkušebního média se provádí tlaková zkouška PE plynovodu podle ČSN EN 12007- 2?

TPG 702 01

- Na čem je závislá doba trvání tlakové zkoušky PE plynovodu?

TPG 702 01

- Provádí se tlaková zkouška topným plynem na PE potrubí po opravě?

TPG 702 01

- Musí být rozebíratelné spoje PE plynovodu v průběhu tlakové zkoušky přístupné?

TPG 702 01

- Musí technologický postup tlakové zkoušky PE plynovodu obsahovat požadavek na kontrolu dokumentů stavby?

TPG 702 01

- Jak dlouho musí být archivovány zprávy o provozních revizích plynovodů a přípojek do 4 bar?

TPG 905 01 III

- Co je to místní síť?

TPG 913 01

- Co jsou to plynárenská zařízení?

TPG 913 01

- Co je to únik plynu na plynárenském zařízení?

TPG 913 01

- Jakým způsobem se provádí na plynovodu místní sítě kontrola jeho těsnosti bez použití detekčních přístrojů?

TPG 913 01

- Patří provozní revize mezi základní činnosti provozu plynovodů a přípojek místní sítě s přetlakem do 4 bar?

TPG 905 01-III

- Vztahuje se provozní revize plynovodů a přípojek místní sítě s přetlakem do 4 bar také na bloková a posilovací zařízení?

TPG 905 01-III

- Jakým způsobem archivuje provozovatel příslušnou technickou dokumentaci plynovodů a přípojek místní sítě do 4 bar?

TPG 905 01-III

- Jak se vypočítá četnost kontroly plynovodů a přípojek do 4 bar (plynárenské zařízení) hodnoceného podle technického stavu a provozních podmínek?

TPG 905 01-I

- V jakém předpise jsou stanoveny parametry k hodnocení technického stavu a provozních podmínek konkrétního plynárenského zařízení, např.  plynovodů a přípojek do 4 bar?

TPG 905 01-I

- Který předpis stanoví podmínky a způsob čištění a sušení potrubí

plynovodu po výstavbě před uvedením do provozu?

TPG 702 11