# Revizní technici - odborný test

# RF4

# VTL plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu

na zemní plyn

- Jak se značí nejvyšší tlak, kterému může být VTL plynovod vystaven po krátkou dobu např. z důvodu poruchy?

ČSN EN 1594

- V jaké dokumentaci musí být uveden údaj o hodnotě výpočtového tlaku?

ČSN EN 1594

- Ve kterých místech se vyžaduje hloubka krytí plynovodu větší než 0,8 m?

ČSN EN 1594

- Jak se nejčastěji plynovod čistí po výstavbě?

ČSN EN 1594

- Čím a kdy se provádí kontrola protikorozní izolace plynovodu?

ČSN EN 1594

- Může se použít ježek při tlakové zkoušce u plnění potrubí vodou, aby v něm nevznikly vzduchové kapsy?

ČSN EN 1594

- Proč se má použití chrániček na VTL plynovodech omezit na nejnutnější případy?

ČSN EN 1594

- Pro jaké plynovody z hlediska materiálu potrubí platí TPG 702 04?

TPG 702 04

- Kdy nemusí být uzemněn přechod plynovodu nad terénem?

TPG 702 04

- U jakých plynovodů nejsou povoleny segmentové oblouky?

TPG 702 04

- V jaké vzdálenosti od obvodového montážního svaru se v horní části potrubí vyrazí značka svaru (trvalé označení)?

TPG 702 04

- U kterých podskupin VTL plynovodů je nutná účast TIČR při tlakových zkouškách?

TPG 702 04 Z1

- U kterých podskupin VTL plynovodů se vyžaduje v projektu stavby podrobné technické zdůvodnění pneumatické zkoušky plynovodů?

TPG 702 04

- S jakou chybou měření se pro vyhodnocení průběhu zkoušky plynovodu

používá zařízení pro elektronické měření tlaku se záznamem a snímači?

TPG 702 04

- Kde má být umístěn diferenční tlakoměr při pneumatické tlakové zkoušce plynovodu?

TPG 702 04

- Musí být přítomen zástupce TIČR, pokud se provádí tlaková zkouška VTL plynovodu dopravovaným plynem?

TPG 702 04 Z1

- V jakém předpisu jsou uvedeny náležitosti zápisu/protokolu o tlakové zkoušce VTL plynovodu?

TPG 702 04 a ČSN EN 12327

- Musí se při tlakové zkoušce VTL plynovodu s vizuálním posouzením pevnosti a těsnosti měřit a vyhodnocovat teplota okolí?

TPG 702 04

- Musí být vybaveny trasové uzávěry u plynovodů podskupiny B2 armaturami s havarijní poruchovou automatikou?

TPG 702 04

- Jak se měří teploty potrubí se zasypanými a odhalenými úseky plynovodu pro účely tlakové zkoušky?

TPG 702 04

- Na kolika místech se měří a zaznamenává teplota povrchu potrubí při tlakové zkoušce?

TPG 702 04

- Na jakou dobu lze zkrátit dobu ustálení tlaku v potrubí při tlakové zkoušce plynovodu vzduchem nebo inertním plynem?

TPG 702 04

- Jaká je stanovena doba tlakové zkoušky vzduchem nebo inertním plynem na 5 m3 objemu VTL plynovodu menším než DN 200 a kratším než 150 m?

TPG 702 04

- Co je to stresstest plynovodu?

TPG 702 04

- Jakou minimální praxi pro provedení stresstestu VTL plynovodu musí mít revizní technik PZ?

TPG 702 04 Z1

- Jaké médium se používá pro provedení stresstestu plynovodu?

TPG 702 04

- Jakou minimální třídu přesnosti musí mít hlavní tlakoměr pro provádění stresstestu?

TPG 702 04

- Které tlakové zatížení potrubí při stresstestu je zároveň zkouškou pevnosti plynovodu?

TPG 702 04

- Jaké veličiny se měří ve zkoušeném úseku plynovodu v průběhu stresstestu?

TPG 702 04

- Podle jakého vzorce se vypočte mezní tlak pk pro stresstest VTL plynovodu pro účely dalších výpočtů?

TPG 702 04

- Kdy se provede zkouška těsnosti potrubí při stresstestu?

TPG 702 04

- Je trasový uzávěr vyrobený podle TPG 935 01 Z1 stanoveným výrobkem k posuzování shody?

TPG 935 01 Z1

- Co je to armaturní uzel?

TPG 935 01 Z1

- K čemu slouží obtok armatury?

TPG 935 01

- K čemu slouží ochoz?

TPG 935 01

- Jaká zkouška se provede na trasovém uzávěru kromě tlakové zkoušky?

TPG 935 01

- Jaký normativní dokument platí pro měřicí stanice plynu?

TPG 702 04

- Jakým médiem se provádí pneumatická zkouška měřicí stanice plynu?

ČSN EN 12327

- Jsou dokumenty z dohledu a provozní kontroly měřicí stanice plynu závazným podkladem pro provádění provozní revize?

TPG 905 01 Z3