Revizní technici – odborný test

RF5

NTL, STL a VTL plynovody na propan, butan a jejich směsi

- Platí TPG 402 01 pro čerpací stanice LPG pro motorová vozidla?

TPG 402 01–I

- Jaká zkratka se používá pro zkapalněný uhlovodíkový plyn?

TPG 402 01–I

- Co je to redukční ventil?

TPG 402 01–I

- Jak se dělí podle provozního přetlaku rozvody LPG?

TPG 402 01–V

- Jaký provozní přetlak mají nízkotlaké rozvody LPG?

TPG 402 01–V

- Jaký provozní přetlak mají středotlaké rozvody LPG?

TPG 402 01–V

- Jaký provozní přetlak mají vysokotlaké rozvody LPG?

TPG 402 01–V

- Jaký přetlak mají rozvody s kapalnou fází LPG?

TPG 402 01–V

- Jakou hodnotu nesmí překročit povrchová teplota potrubí kapalné fáze LPG?

TPG 402 01–V

- Mohou být pro stavbu potrubí použity ocelové pozinkované trubky?

TPG 402 01–V

- Mohou být pro stavbu potrubí LPG použity trubky z PE?

TPG 402 01–V

- V jakém minimálním spádu se klade potrubí kapalné fáze LPG?

TPG 402 01–V

- Jakým směrem se spáduje potrubí LPG připojené k čerpadlu?

TPG 402 01–V

- O jakém tlaku je možno vést potrubí LPG s plynnou i kapalnou fází v provozních budovách?

TPG 402 01–V

- Kde se přednostně umisťuje hlavní uzávěr LPG pro objekt?

TPG 402 01–V

- Podle jakého předpisu se provádějí tlakové zkoušky potrubí LPG?

TPG 402 01–V

- Jaký je zkušební přetlak u VTL potrubí LPG?

TPG 402 01–V

- Jaký je zkušební přetlak u STL potrubí LPG v zemi?

TPG 402 01–V

- Jaký je zkušební přetlak u NTL potrubí LPG mimo budovy?

TPG 402 01–V

- Provádí se tlaková zkouška u potrubí LPG vedeného v zemi na zaházeném nebo nezaházeném plynovodu?

TPG 402 01–V

- Pro jaká potrubí LPG (nadzemní, podzemní) platí u tlakové zkoušky doba nejméně 1 hod pro vyrovnání teplot a tlaku?

TPG 402 01–V

- Po jakou minimální dobu je nutno před zahájením tlakové zkoušky ponechat podzemní potrubí LPG pro vyrovnání teplot a tlaku?

TPG 402 01–V

- Jak se dělí plynovody LPG podle požadavků na tlakové zkoušky vzduchem nebo inertním plynem?

TPG 402 01–V

- Jaká je nejmenší doba trvání tlakové zkoušky NTL a STL plynovodu LPG při použití deformačního tlakoměru?

TPG 402 01–V

- U jakých plynovodů LPG se upřednostňuje použití diferenčního tlakoměru při tlakových zkouškách?

TPG 402 01–V

- Jaká je stanovena minimální doba trvání tlakové zkoušky vzduchem, pokud nedojde k destrukci nebo k poklesu tlaku v potrubí LPG?

TPG 402 01–V

- Jaká je stanovena minimální doba trvání tlakové zkoušky vodou, pokud nedojde k destrukci nebo k poklesu tlaku v potrubí LPG?

TPG 402 01–V

- V jakém technickém předpisu jsou uvedeny podmínky pro umístění plynoměrů v rozvodu LPG?

TPG 402 01–V

- Jaké nebezpečí hrozí při vdechnutí par LPG?

TPG 905 02

- Jak dlouho je třeba proplachovat oči velkým množstvím tekoucí vody při vniknutí LPG?

TPG 905 02

- Jaké jsou meze výbušnosti propanu?

TPG 905 02