Revizní technici – odborný test

RG1

Spotřebiče s výkonem pod 50 kW na plynná paliva

- Jaký doklad odborné způsobilosti musí mít podnikající fyzická nebo právnická osoba, která montuje a opravuje plynové spotřebiče?

zákon 174/1968 Sb. a vyhláška č. 21/1979 Sb.

- Podle jaké dokumentace lze umístit/připojovat spotřebiče do 50 kW na propan-butan v mobilních zařízeních např. v obytném přívěsu?

TPG 704 01 a TPG 403 02

- Jak často se na OPZ u podnikajících fyzických nebo právnických osob provádějí provozní revize?

TPG 704 01

- V jakých jednotkách se udává jmenovitý tepelný příkon plynového spotřebiče?

TPG 704 01

- Na čem závisí průvzdušnost?

TPG 704 01

- Podle čeho musí postupovat osoba uvádějící do provozu plynové spotřebiče a provádějící na nich servis?

TPG 704 01

- V souladu s jakým předpisem smějí být spotřebiče provozovány a udržovány?

TPG 704 01

### Pokud se provádějí stavební úpravy, které mají vliv na další provoz spotřebiče „A“ nebo „B“, musí jeho vlastník/uživatel zajistit po dokončení prací provedení provozní revize?

TPG 704 01

### Pokud se provádějí stavební úpravy, které mají vliv na další provoz spotřebiče „B“, musí jeho vlastník/uživatel zajistit po dokončení prací provedení ověření nepřípustného podtlaku?

TPG 704 01

- Kdo provádí přepočet nepřípustného podtlaku u spotřebičů „B“?

TPG 704 01

- Kdo provádí ověření nepřípustného podtlaku u spotřebičů v provedení B?

TPG 704 01

- Kdo musí provést kontrolu odvodu spalin a přívodu vzduchu a ověřit zda nový nebo vyměněný spotřebič odpovídá štítkovým hodnotám komína nebo hodnotám v revizní zprávě spalinové cesty?

TPG 704 01

- Je dovoleno vzájemné spojování hadic pro připojení spotřebiče a její prostup přes stavební konstrukci?

TPG 704 01

- Jaká měření se musí provést při uvádění plynových spotřebičů v provedení B do provozu, při jejich servisu nebo při provozní revizi?

TPG 704 01

- V jakém místě se provádí měření koncentrace CO ve spalinách, tahu komína a teploty spalin?

TPG 704 01

- V jakém případě zjištění se stanoví návrh na okamžité odstavení spotřebiče „B“ z provozu?

TPG 704 01

- Musí se při provozní revizi stanovit návrh na termín provedení servisu spotřebiče „B“ na základě naměřené hodnoty COneředěné?

TPG 704 01

- O kolik se snižuje požadavek na nejmenší objem prostoru se spotřebičem „A“ (např. plynovým sporákem), je-li nad spotřebičem digestoř s odvodem spalin a zplodin do venkovního prostoru?

TPG 704 01

- Jaký je nejmenší požadovaný objem prostoru pro umístění plynového sporáku ve stavbě pro individuální rekreaci s více obytnými místnostmi?

TPG 704 01

- Jaký smí být nejvyšší příkon plynového průtokového ohřívače v provedení A?

TPG 704 01

- Jaká je stanovena nejmenší průměrná světlá výška místnosti se spotřebičem v provedení A vztažená na podlahovou plochu?

TPG 704 01

- Kdy musí být předložen reviznímu technikovi projekt vzduchotechniky s uvedením průtoku vzduchu nuceným větráním k plynovým spotřebičům A?

TPG 704 01

- Jaký je nejmenší požadovaný průtok vzduchu z venkovního prostoru pro plynový sporák s elektrickou troubou?

TPG 704 01

- Mohou být umístěny spotřebiče „B“ s atmosférickými hořáky a přerušovačem tahu v prostorech, kde může vzniknout podtlak větší než 4 Pa?

TPG 704 01

- Je dovoleno umísťovat spotřebiče „C“ do prostor, kde připadá na jeden kW příkonu spotřebiče 1,6 m3 objemu místnosti?

TPG 704 01

- Zvyšují spotřebiče v provedení C v kombinaci se spotřebičem „A“ nebo „B“ požadavky na objem místnosti?

TPG 704 01

- Mohou být v prostorech sloužících jako shromaždiště osob umístěny spotřebiče na přípravu pokrmů?

TPG 704 01

- Lze v technicky odůvodněných případech provést vyústění odtahů spalin od plynových spotřebičů třídy NOx 5 na venkovní zdi (fasádě)?

ČSN 73 4201

- Lze v technicky odůvodněných případech provést vyústění odtahů spalin od plynových spotřebičů třídy NOx 5  v provedení „C“ a „B33“ na venkovní zdi (fasádě)?

ČSN 73 4201

- Jaký je stanoven maximální jmenovitý výkon plynového spotřebiče s odtahem spalin přes fasádu průmyslové stavby?

ČSN 73 4201

- Jakým způsobem musí být označena dokončená spalinová cesta plynových spotřebičů?

ČSN 73 4201

- U jak velkého instalovaného výkonu spotřebiče „A“ v nebytových prostorech musí být na přívodu plynu do prostoru zřízen automatický uzávěr s vazbou na funkci nuceného větrání?

TPG 704 01

- Které druhy spotřebičů lze umístit do garáže a autodílny?

TPG 704 01

- Který předpis stanoví zásady pro umísťování a provoz spotřebičů na plynná paliva s hutnotou vyšší než vzduch pod úrovní terénu?

TPG 800 02

- Které druhy spotřebičů na propan-butan lze umístit v prostorech pod úrovní terénu?

TPG 800 02

- Jedná se o prostor pod úrovní terénu, pokud je ohraničený pevnými stěnami a má podlahu z jedné strany nad úrovní terénu?

TPG 800 02

- Jak se nazývá objemový tok vzduchu za jednotku času, procházející spárami uzavřeného okna nebo dveří?

TPG 800 02

- Doporučuje se použití protipožární uzavírací armatury jako uzávěru před spotřebičem na propan-butan, který je umístěn v prostorech pod úrovní terénu?

TPG 800 02

- Čím musí být vybaven prostor pod úrovní terénu, ve kterém je umístěn spotřebič „A“ se zapalovacím hořákem na propan?

TPG 800 02

- Pro jaké druhy spotřebičů na propan musí být doložen výpočet pro zajištění požadavku na výměnu vzduchu a přívodu spalovacího vzduchu v prostorech pod úrovní terénu?

TPG 800 02

- V jednom prostoru pod úrovní terénu byly instalovány 3 kotle po 49,5 kW typu „B“ na propan-butan. Musí být v tomto prostoru instalován detekční systém výskytu plynu?

TPG 800 02

- Co všechno se započítává do celkového množství spalovacího vzduchu kromě požadavků pro všechny plynové spotřebiče v bytové jednotce?

TPG 704 01

- Jaký rozsah ve svém osvědčení TIČR musí mít revizní technik PZ, pokud provádí revizi 3 ks plynových kotlů po 35 kW v jednom prostoru?

vyhláška ČÚBP č. 91/1993 Sb. a ČSN 07 0703

- Pokud je instalován plynový spotřebič do 50 kW v regulační stanici pro předehřev plynu, může jeho revizi provádět revizní technik pouze s rozsahem osvědčení TIČR označeném „g“ resp. „g1“ (spotřebiče do 50 kW na plynná paliva)?

TPG 605 02