Revizní technici - odborný test

RG2

Kotle s výkonem 50 kW a více na plynná paliva

- Jaký základní technický předpis platí pro navrhování, zřizování a provoz plynových kotelen?

ČSN  07 0703

- Jaká kotelna se považuje za kotelnu pod úrovní terénu?

ČSN  07 0703

- Může být hlavní uzávěr plynu (HUP) hlavním uzávěrem kotelny (HUK)?

ČSN  07 0703

- Musí být hlavní uzávěr kotle ručně ovladatelný?

ČSN  07 0703

- Co je to havarijní větrání?

ČSN  07 0703

- Do kolika kategorií se rozdělují kotelny na plynná paliva?

ČSN  07 0703

- Jaké kotelny se zařazují do III. kategorie?

ČSN  07 0703

- Do jaké kategorie patří kotelna, ve které jsou v provozu tři kotle o jednotlivém    jmenovitém výkonu 33 kW?

ČSN  07 0703

- Jaké kotelny se zařazují do I. kategorie?

ČSN  07 0703

- Jaký předpis lze použít pro výpočet potřebného množství vzduchu pro spalování a účinného větrání prostorů kotelen?

ČSN  07 0703

- Jaké se volí havarijní větrání při současném provozu hořáků?

ČSN  07 0703

- Jak se řeší nucené větrání v kotelnách?

ČSN  07 0703

- Musí být kotelny vybaveny detekčním systémem se samočinným uzávěrem plynného paliva?

ČSN  07 0703

- Může být detekční systém v kotelnách jednostupňový?

ČSN  07 0703

- Pokud je v kotelně II. kategorie instalován detekční systém, jakou funkci plní dosažení 2. stupně?

ČSN  07 0703

- Jaká je v kotelně mezní hodnota koncentrace plynu při dosažení 1. stupně detekčního systému?

ČSN  07 0703

- Jaká je v kotelně mezní hodnota koncentrace plynu při dosažení 2. stupně detekčního systému?

ČSN  07 0703

- Lze instalovat do jedné kotelny současně spotřebiče s přetlakovými a atmosférickými hořáky?

ČSN  07 0703

- Jsou zařízení kotelen těsná bez ochranných prostorů z hlediska těsnosti pro účely prevence výbuchů a požárů?

ČSN  07 0703

- K čemu slouží bezpečnostní vypnutí kotelny?

ČSN  07 0703

- Jaký smí mít maximální provozní přetlak plynovod pro kotelnu umístěný v obytných budovách?

ČSN  07 0703

- Jaký smí mít maximální provozní přetlak plynovod umístěný pod shromažďovacím prostorem?

ČSN  07 0703

- Jaký smí mít plynovod v kotelnách I. kategorie maximální provozní přetlak?

ČSN  07 0703

- Musí umožňovat konstrukce hlavního uzávěru kotelny zároveň i ruční ovládání?

ČSN  07 0703

- Musí být opatřeny hořáky kotle podle ČSN EN 676 zařízením pro samočinnou kontrolu těsnosti uzavíracích armatur hořáků?

ČSN 07 0703 Z1

- Smí být regulační a zabezpečovací zařízení kotelny vybaveno ochozovým potrubím?

ČSN 07 0703

- Co musí zajistit zabezpečovací zařízení plynového kotle?

ČSN  07 0703

- Musí mít každý plynový kotel s atmosférickými hořáky s přerušovačem tahu odvod

spalin napojený do samostatného komínového průduchu?

ČSN  07 0703

- Jak často se musí provádět provozní revize plynových zařízení v kotelnách III.

kategorie?

ČSN  07 0703

- Jak často se provádí kontrola funkce detekčních systémů a detektorů v kotelně?

ČSN 07 0703 Z1

- Jaký rozsah ve svém osvědčení TIČR musí mít revizní technik PZ, pokud provádí revizi

3 ks plynových kotlů po 35 kW v jednom prostoru?

Vyhláška ČÚBP č. 91/1993 Sb., ČSN 07 0703

- V jednom prostoru pod úrovní terénu byly instalovány 3 kotle po 49,5 kW typu „B“ na propan-butan. Musí být v tomto prostoru instalován detekční systém výskytu plynu?

TPG 800 02

- Detekční systém výskytu plynu v ovzduší u spotřebičů „B“ se součtem jmenovitých tepelných výkonů 100 kW a větším, umístěných v prostoru pod úrovní terénu signalizuje 1. stupeň. Jakou koncentraci plynu dosáhla limitní hodnota?

TPG 800 02

- Co musí být automaticky provedeno při dosažení 1. stupně výskytu plynu v ovzduší u spotřebičů „B“ se součtem jmenovitých tepelných výkonů 100 kW a větším umístěných v prostoru pod úrovní terénu?

TPG 800 02

- Detekční systém výskytu plynu v ovzduší u spotřebičů „B“ se součtem jmenovitých tepelných výkonů 100 kW a větším umístěných v prostoru pod úrovní terénu signalizuje 2. stupeň.  Jakou koncentraci plynu dosáhla limitní hodnota?

koncentrace plynu?

TPG 800 02

- Co musí být provedeno při dosažení 2. stupně výskytu plynu v ovzduší u spotřebičů

„B“ se součtem jmenovitých tepelných výkonů 100 kW a větším umístěných v prostoru

pod úrovní terénu?

TPG 800 02

- Jakou hodnotu nesmí přesáhnout objem plynu v potrubí mezi automatickým

uzávěrem plynu a uzavíracím prvkem spotřebiče u kotelen pod úrovní terénu?

TPG 800 02

- Kde se vždy instaluje u kotelen pod úrovní terénu automatický uzávěr plynu?

- TPG 800 02

- Jaké uzávěry je v prostoru pod úrovní terénu zakázáno používat?

TPG 800 02

- Musí dodat dodavatel plynového zařízení ke kotli na plynná paliva s jmenovitým tepelným výkonem 50 kW a vyšším revizní knihu spotřebiče a dokumentaci k přívodu plynu podle vyhlášky č. 91/1993 Sb.?

vyhláška č. 91/1993 Sb.

- Musí být v každé kotelně veden provozní deník?

vyhláška č. 91/1993 Sb.

- Musí zajistit provozovatel odbornou prohlídku kotelny u sezónního provozu před zahájením každé sezóny?

vyhláška č. 91/1993 Sb.