Revizní technici – odborný test

RG3

Pece a průmyslová tepelná zařízení na plynná paliva

- Jakým předpisem je definována průmyslová plynová pec?

ČSN 06 3003

- Na jakém místě musí být umístěno měřicí a regulační zařízení pece (kromě clony)?

ČSN 06 3003

- Jak se rozdělují rozvody plynu pecí podle pracovního přetlaku?

ČSN 06 3003

- Jaký pracovní přetlak má nízkotlaký rozvod plynu pece?

ČSN 06 3003

- Jaký pracovní přetlak má vysokotlaký rozvod plynu pece?

ČSN 06 3003

- Je možno nahradit explozní klapky pece přetlakovými pojistkami?

ČSN 06 3003

- Lze nahradit regulátor tlaku plynu u průmyslových plynových pecí clonou?

ČSN 06 3003

- Může být jako odvětrávací potrubí regulátoru použito odvzdušňovací potrubí rozvodu plynu?

ČSN 06 3003

- Musí být každá větev rozvodu plynu pece opatřena odvzdušňovacím zařízením?

ČSN 06 3003

- Může mít potrubí různých druhů a přetlaků plynů společné odvzdušnění?

ČSN 06 3003

- Čím je zakončena montáž pece?

ČSN 06 3003

- Jakým přetlakem se zkoušejí nízkotlaké rozvody plynu pece?

ČSN 06 3003

- Jak dlouho před zahájením zkoušky rozvodu pece musí být tento rozvod plynu pod zkušebním přetlakem?

ČSN 06 3003

- Po jakou minimální dobu musí být prováděna zkouška pevnosti a těsnosti rozvodů plynu pece?

ČSN 06 3003

- Musí se opakovat zkouška těsnosti středotlakého rozvodu plynu pece, jestliže byl po celou dobu 6 měsíců od úspěšné zkoušky naplněn vzduchem a udržován pod přetlakem 10 kPa?

ČSN 06 3003

- Jaké měřící zařízení se používá při zkouškách vysokotlakého rozvodu plynu pece?

ČSN 06 3003

- Mohou sloužit plynové stabilizační hořáky pece jako hořáky zapalovací?

ČSN 06 3003

- Je povinen podle ČSN 06 3003 dodavatel pece odevzdat provozovateli zpracovanou revizní knihu pece?

ČSN 06 3003

- Jaký druh revize se provádí po zkušebním provozu pece?

ČSN 06 3003

- Podle jakého předpisu je povinen vést provozovatel provozní deník pece?

ČSN 06 3003

- Jaký druh plynu se používá u průmyslových tepelných zařízení podle předpisu

ČSN EN 746-2 ?

ČSN EN 746-2

- Jakým způsobem musí být zkoušen rozvod plynu průmyslového tepelného zařízení?

ČSN EN 746-2

- Do jaké dimenze mohou být použity závitové spoje u průmyslového tepelného zařízení do pracovního přetlaku 10 kPa?

ČSN EN 746-2

- Jak musí být provedeno spojení rozvodu plynu průmyslového tepelného zařízení nad DN 80 a přetlakem nad 500 kPa (5 bar)?

ČSN EN 746-2

- Jak musí být zajištěno vyvedení plynu při odplyňování nebo odvzdušňování regulátorů u průmyslového tepelného zařízení?

ČSN EN 746-2

- Čemu musí být schopny odolat samočinné uzavírací ventily průmyslového tepelného zařízení ve všech procesních podmínkách?

ČSN EN 746-2

- Čím musí nejprve započít znovuspuštění nebo restart po vypnutí průmyslového tepelného zařízení?

ČSN EN 746-2

- Jakému minimálnímu provoznímu tlaku musí vyhovovat ohebné potrubí průmyslového tepelného zařízení při maximální a minimální provozní teplotě?

ČSN EN 746-2

- Jaká je maximální celková uzavírací doba termoelektrické pojistky pro hořáky ve spalovací komoře a pracující s přirozeným tahem do 2,5 kW včetně?

ČSN EN 746-2

- V jakém případě musí být instalovány akustické a vizuální signály vysokoteplotního průmyslového zařízení?

ČSN EN 746-2

- Jaký technický předpis platí pro projektování, instalaci, provoz a vytápění závěsnými plynovými světlými a tmavými zářiči?

TPG 807 01

- Na jakém principu pracuje světlý plynový zářič?

TPG 807 01

- Jaký musí být minimální vnitřní objem vytápěného prostoru určeného pro instalaci závěsného plynového zářiče?

TPG 807 01

- Lze na místo regulátoru tlaku plynu před každým světlým plynovým zářičem použít společný regulátor tlaku plynu pro skupinu zářičů?

TPG 807 01

- Jakým způsobem se připojují světlé plynové zářiče na plynovod?

TPG 807 01

- Na jakém principu pracuje tmavý plynový zářič?

TPG 807 01

- Lze na společný svislý kouřovod napojit dva tmavé zářiče, pokud to  výrobce umožňuje?

TPG 807 01

- Zpracovává se pro provoz vytápěcího zařízení se zářiči, jehož jmenovitý tepelný výkon jednotlivého zařízení je 50 kW a vyšší, místní provozní řád?

TPG 807 01

- Musí při provozu vytápěcích zařízení se zářiči právnické a podnikající fyzické osoby zajistit provádění jejich pravidelné kontroly a revize?

TPG 807 01