Revizní technici – odborný test

RC1

Zařízení pro plnění nádob plyny a tlakové stanice

na plynná paliva

- Které subjekty mohou montovat a opravovat čerpací stanice a plnit nádrže motorových vozidel propan – butanem podle TPG 304 01?

TPG 304 01

- Jakým zkušebním přetlakem se provádí tlaková zkouška plynového zařízení čerpací stanice LPG?

TPG 304 01

- Na kterém místě čerpací stanice LPG musí být vyvěšeno schéma zařízení čerpací stanice a návod pro obsluhu?

TPG 304 01

- U jak velké dosažené koncentrace dolní meze výbušnosti (DMV) v plnírně LPG dojde k odstavení zařízení (kromě větrání) z provozu?

TPG 304 01

- Jaký předpis stanoví podmínky pro zkoušení a provoz rychloplnicích stanic stlačeného zemního plynu (CNG) pro motorová vozidla?

TPG 304 02

- Jak je definován rozvod stlačeného zemního plynu (CNG)?

TPG 304 02

- Co je to multiproduktový sdružený stojan?

TPG 304 02

- Musí být vypracován pro provoz plnicích stanic CNG, LPG místní provozní řád?

TPG 304 02

- Musí být zpracován pro plnicí stanici CNG a čerpací stanici LPG havarijní plán?

TPG 304 02

- Jak často se provádějí pravidelné odborné prohlídky CNG, LPG stanic?

TPG 304 02, 304 01

- Jaký technický předpis platí pro pomalé plnění motorových vozidel s pohonným systémem na CNG?

TPG 982 03

- Podle jakého předpisu se provádí tlaková zkouška přívodního potrubí pro pomalé plnění motorových vozidel CNG?

TPG 982 03

- Kolik provozních lahví může být zdrojem plynu tlakové stanice LPG?

TPG 402 01

- Co je to výparník LPG?

TPG 402 01

- Jaké maximální množství jednoduchých tlakových stanic dle TPG 402 01 může být v jednom bytě obytné budovy?

TPG 402 01

- Může být zdrojem plynu tlakové zásobníkové stanice LPG zásobník s výparníkem nebo bez výparníku?

TPG 402 01

- U jakých zásobníků LPG není nutno instalovat izolační spojky mezi zásobník a navazující potrubí?

TPG 402 01

- Jaký měřicí rozsah má tlakoměr na zásobníku LPG?

TPG 402 01

- Na jaké potrubí je nutno instalovat pojistný ventil zásobníkové stanice LPG, pokud konstrukce potrubí neumožňuje přepouštění plynu do zásobníku?

TPG 402 01

- V jakém případě musí být vybaven prostor uvnitř budov s umístěným zásobníkem LPG zařízením na zjišťování úniku plynu?

TPG 402 01

- Může být při poškození funkce stavoznaku nebo tlakoměru zásobníkové stanice LPG povolen za mimořádných podmínek její provoz?

TPG 402 01

- Jaké zkoušky se provedou po naplnění zásobníku LPG?

TPG 402 01

- Musí organizace, která dokončila montáž vyhrazeného plynového zařízení – například tlakové stanice - zajistit na tomto zařízení při uvádění do provozu zkoušky a revize?

zákon č. 250/2021 Sb.§20 odst. 2 písm. a)

- Musí být objekty bateriových tlakových stanic LPG vybaveny přenosným hasicím přístrojem?

TPG 402 01.

- Podle jakého předpisu se provádí umístění, připojení a montáž plynoměrů pro měření množství dodávaného LPG?

TPG 402 01

- Jak dlouho před zahájením tlakové zkoušky je nutno ponechat nadzemní potrubí LPG stanice pod zkušebním tlakem?

TPG 402 01

- Jak dlouho před zahájením tlakové zkoušky je nutno ponechat podzemní potrubí LPG stanice pod zkušebním tlakem?

TPG 402 01

- Který předpis stanoví základní požadavky na bezpečnost provozu plynových zařízení na LPG?

TPG 905 02

- Který technický předpis platí pro stavbu, zkoušení a provoz plnicí stanice stlačeného vodíku pro mobilní zařízení, zejména dopravní?

TPG 304 03

- Co znamená zkratka CH2 podle TPG 304 03?

TPG 304 03

- Co je to plnicí stanice CH2?

TPG 304 03

- Jaká základní zařízení tvoří plnicí stanici CH2?

TPG 304 03

- Vztahuje se TPG 304 03 na plnírny technických plynů?

TPG 304 03

- Jakým způsobem má být prokázáno, že používané materiály, výrobky a technologie plnicí stanice vodíku musí splňovat požadavky bezpečnosti a spolehlivosti z hlediska odolnosti materiálu vůči vodíku?

TPG 304 03

- Musí mít části zařízení plnicí stanice vodíku ve venkovním prostředí zaveden systém detekce úniku plynu?

TPG 304 03

- Podle jakého předpisu musí být větrána místnost, ve které je umístěn vodíkový kompresor?

TPG 304 03

- V jakém okamžiku se provádějí tlakové a funkční zkoušky nové plnicí stanice CH2?

TPG 304 03

- Podle jakého předpisu se provádí zkoušky pevnosti a těsnosti potrubí plnicí stanice?

TPG 304 03

- Jaká dokumentace musí být umístěna v místě plnicí stanice vodíku?

TPG 304 03

- Jsou pokyny k obsluze výdejních zařízení plnicí stanice CH2 součástí předané dokumentace?

TPG 304 03

- Jak často se podrobuje plnicí stanice CH2 odborné prohlídce?

TPG 304 03

- Jak často se podrobuje plnicí stanice CH2 provozní revizi plynového zařízení?

TPG 304 03

- Je předepsána odborná způsobilost obsluhy plnicí stanice CH2?

TPG 304 03

- Který technický předpis platí pro stavbu, zkoušení a provoz plnicí stanice dopravních vozidel zkapalněným zemním plynem?

ČSN EN ISO 16924

- Co znamená zkratka LNG?

ČSN EN ISO 16924