Revizní technici – odborný test
		RH

# Zařízení pro vypouštění hasebních plynů

- Jaké plynné hasivo proudí vypouštěcím potrubím z tlakové stanice, pokud je označeno

IG-01?

ČSN EN 15004-1 Tabulka 1

- Jaké plynné hasivo proudí vypouštěcím potrubím z tlakové stanice pokud je označeno

IG-100?

ČSN EN 15004-1 Tabulka 1

- Jaké plynné hasivo proudí vypouštěcím potrubím z tlakové stanice pokud je označeno

IG-55?

ČSN EN 15004-1 Tabulka 1

- Co je to blokovací zařízení?

ČSN EN 15004-1

- Co je to sekční ventil?

ČSN EN 15004-1

- Musí být potrubní rozvody inertního plynu jako hasiva propojeny a uzemněny?

ČSN EN 15004-1

- Musí být v průběhu montáže kontrolován vnitřní prostor potrubního rozvodného systému

plynného hasiva?

ČSN EN 15004-1

- Čím musí být potrubní rozvod plynného hasiva po montáži profouknuto?

ČSN EN 15004-1

- Musí být hubice v rozvodu hasiva trvanlivým způsobem označeny, aby bylo možno identifikovat výrobce a velikost otvoru?

ČSN EN 15004-1

- Musí montážní organizace poskytnout provozovateli deník, do něhož bude možné zaznamenávat údaje o kontrole a údržbě?

ČSN EN 15004-1

- Musí pracovní dokumentace obsahovat popis použitých trubek a tvarovek v rozvodu plynného hasiva?

ČSN EN 15004-1

- Jak často se kontroluje potrubí pro dopravu plynného hasiva?

ČSN EN 15004-1 Příloha F

- V jakých případech zajistí montážní organizace pneumatickou zkoušku potrubí pro vypouštění plynů po jeho montáži?

ČSN EN 13 480-5

- Čím musí být opatřen vstup jakékoli sestavy hubic na potrubí plynného hasiva s plochou otvoru menší než 7 mm2?

ČSN EN 15004-1

- Kdo může provádět montáže a opravy stabilních hasicích zařízení?

Zákon 250/2021 Sb.

- Určete, podle kterého vzorce se vypočte zkušební tlak potrubí plynného hasiva pro hydrostatickou tlakovou zkoušku.

ČSN EN 13 480-5 A1

- Může být dle ČSN EN 13480-5 u rozvodů hasebních plynů provedena alternativní pneumatická tlaková zkouška při zkušebním tlaku rovnému 1,1násobku maximálního dovoleného tlaku PS?

ČSN EN 13 480-5 A1

- Určete, podle kterého vzorce se přepočítá zkušební přetlak potrubí plynného hasiva při pneumatické zkoušce v případě rozdílných teplot okolí na začátku a konci zkoušky.

Odborná plynárenská literatura