Montážní pracovníci - odborný test

MC2

Zařízení pro plnění nádob plyny a tlakové stanice

na technické plyny

- Co to je tlaková stanice?

ČSN 07 8304

- Čím končí tlaková stanice?

ČSN 07 8304

- Do jakého místa má být signalizován chod větracího ventilátoru plnírny?

ČSN 07 8304

- Jaká má být udržována minimální vzdálenost lahví nebo sudů od zdrojů otevřeného ohně?

ČSN 07 8304

- Co to je ochranný klobouček uzavřený?

ČSN 07 8304

- Kolik provozních lahví o jakém objemu může být maximálně součástí jednoho výčepního zařízení v místnosti pro čepování nápojů?

ČSN 07 8304

- Co je třeba zajistit před a po odběru chloru z nádoby?

ČSN 07 8304

- Kdo smí přenášet nádoby s větší hmotností než 50 kg?

ČSN 07 8304

- Co to je inertní plyn?

ČSN 07 8304

- Co to jsou tlakové sudy?

ČSN 07 8304

- Co to jsou svazky lahví?

ČSN 07 8304

- Co to jsou cisterny?

ČSN 07 8304

- Co to je baterie lahví?

ČSN  07 8304

- Které činnosti nepatří do tzv. údržby nádob? 
ČSN 07 8304

- Co to jsou plnírny?

ČSN 07 8304

- Jak často se zkouší pojistný ventil, jehož konstrukce umožňuje nadlehčení kuželky?

ČSN 07 8304

- Jak často se zkouší pojistný ventil, jehož konstrukce neumožňuje nadlehčení kuželky?

ČSN 07 8304

- Je nutno vést záznamy o zkouškách pojistných ventilů?

ČSN 07 8304

- Jaká musí být povrchová teplota nádob a sudů vzdálených od topných těles a sálavých ploch? 
ČSN 07 8304

- Kdy se při odběru plynu z lahve nevyžaduje redukční ventil?

ČSN 07 8304

- Kdy musí být při plnění a manipulaci s nádobami přítomny dvě osoby současně?

ČSN 07 8304

- Jaká je maximální hodnota tlaku acetylenu za redukčním ventilem při odběru

z lahve?

ČSN 07 8304

- Jaké maximální množství acetylenu lze odebírat z jedné nádoby?

ČSN 07 8304

- Co je nutno při odběru chlóru instalovat mezi nádobu a místo spotřeby?

ČSN 07 8304

- V jednopodlažním objektu je instalováno více než 24 nádob stabilního hasicího zařízení (SHZ) s vodním objemem 50 litrů. Musí být tyto nádoby umístěny v samostatné místnosti?

ČSN 07 8304

- Musí být všechny nádoby s plynným hasivem stabilních hasicích zařízení (SHZ) umístěných v objektech vybaveny tlakovou pojistkou proti výbuchu vnitřním přetlakem?

ČSN 07 8304

- Musí být prostor, v němž jsou umístěny nádoby stabilních hasicích zařízení, chráněn zařízením pro snížení tlaku, které v případě úniku plynného hasiva zamezí destrukci konstrukcí vlivem zvýšení tlaku v prostoru?

ČSN 07 8304

- Musí být dodržena při přepouštění plynu z jedné nádoby do druhé stejná ustanovení jako pro plnění?

ČSN 07 8304