Montážní pracovníci – odborný test
		MH

# Zařízení pro vypouštění hasebních plynů

- Jaké plynné hasivo proudí vypouštěcím potrubím z tlakové stanice, pokud je označeno IG-01?

ČSN EN 15004-1

- Jaké plynné hasivo proudí vypouštěcím potrubím z tlakové stanice pokud je označeno

IG-100?

ČSN EN 15004-1

- Jaké plynné hasivo proudí vypouštěcím potrubím z tlakové stanice pokud je označeno

IG-55?

ČSN EN 15004-1

- Co je to blokovací zařízení?

ČSN EN 15004-1

- Co je to sekční ventil?

ČSN EN 15004-1

- Musí být potrubní rozvody inertního plynu jako hasiva propojeny a uzemněny?

ČSN EN 15004-1

- Musí být v průběhu montáže kontrolován vnitřní prostor potrubního rozvodného systému

plynného hasiva?

ČSN EN 15004-1

- Čím musí být potrubní rozvod plynného hasiva po montáži profouknuto?

ČSN EN 15004-1

- Čím musí být rozvod plynného hasiva po montáži profouknuto?

ČSN EN 15004-1

- Z jakého materiálu musí být zhotoveny nástavce hubic rozvodného potrubí plynného hasiva?

ČSN EN 15004-1

- Musí být hubice v rozvodu hasiva trvanlivým způsobem označeny, aby bylo možno identifikovat výrobce a velikost otvoru?

ČSN EN 15004-1

- Musí montážní organizace poskytnout provozovateli deník, do něhož bude možné zaznamenávat údaje o kontrole a údržbě?

ČSN EN 15004-1

- Musí pracovní dokumentace obsahovat popis použitých trubek a tvarovek v rozvodu plynného hasiva?

ČSN EN 15004-1

- Jak často se kontroluje potrubí pro dopravu plynného hasiva?

ČSN EN 15004-1

- V jakých případech zajistí montážní organizace pneumatickou zkoušku potrubí pro vypouštění plynů po jeho montáži?

ČSN EN 13 480-5:2018

- Jaká je stanovena maximální vzdálenost mezi závěsy potrubí DN 25 s plynným hasivem?

ČSN EN 15004-1

- Čím musí být opatřen vstup jakékoli sestavy hubic na potrubí plynného hasiva s plochou otvoru menší než 7 mm2?

ČSN EN 15004-1

- Kdo může provádět montáže a opravy stabilních hasicích zařízení?

Zákon 250/2021 Sb.