- Soubor otázek TZRK2

Odborná část – obor tlaková zařízení

Pro  revizní techniky provádějící revize a zkoušky provozovaných parních a kapalinových kotlů 2. třídy

- Jaké údaje musí obsahovat revizní záznam (zápis) ?

ČSN 07 0710

- Jaké údaje musí obsahovat revizní záznam (zápis) ?

ČSN 07 0710

- Za jakých podmínek smí být kotle uvedeny do provozu ?

ČSN 07 0710

- Kdy musí být kotel ihned odstaven z provozu ?

ČSN 07 0710

- Jaké opatření se provede při vzniku nebezpečných deformací na stěnách tlakového celku ?

ČSN 07 0710

- Jaké opatření se provede v případě, kdy je provozem kotle ohrožena bezpečnost osob ?

ČSN 07 0710

- Jak se posuzuje otevření (odfouknutí) pojistného ventilu kotle za provozu ?

ČSN 07 0710

- Co se musí provést, odpouští-li pojistný ventil při tlaku odlišném od otevíracího tlaku podle provozního tlakoměru ?

ČSN 07 0710

- Co je povinností revizního technika ?

ČSN 07 0710

- Jaká revize musí být provedena, pokud byl kotel odstaven z provozu z důvodu ohrožení bezpečného provozu ?

ČSN 07 0710

- Kdy se provádí zkouška těsnosti kotle ?

ČSN 07 0710

- Při které revizi se ověřuje způsob provozu kotle, zejména zda nejsou překračovány přípustné stavy (tlaky, teploty atd.) ?

ČSN 07 0710

- Jaká zkouška nebo kontrola se provede po každém přemístění kotle, pokud je to na základě vnitřní revize nutné ?

ČSN 07 0710

- Jak často provozovatel ověřuje odbornou způsobilost a znalosti obsluhy kotle ?

ČSN 07 0710

- Co je povinností provozovatele ?

ČSN 07 0710

- Na jakých přístrojích se kontroluje a sleduje tlak při zkoušce těsnosti a tlakové zkoušce kotle ?

ČSN 07 0710

- Jak se posuzuje výměna zaválcovaných trubek u kotle ?

ČSN 07 0710

- Jakými přístroji musí být vybaven parní vodotrubný kotel (s výjimkou průtočných/průtlačných) podle ČSN EN 12952-7 ?

ČSN EN 12952-7

- Provozní tlakoměr musí být vyměněn pokud je úchylka mezi údaji provozního a kontrolního tlakoměru v rozmezí mezi nejvyšším a nejnižším používaným tlakem větší než:

ČSN 07 0710

- Jaké opatření se pokládá za bezpečné uzavření a zajištění kotle před provedením vnitřní revize ?

ČSN 07 0710

- Jaký údaj musí být vyznačen na tělese pojistného ventilu podle ČSN EN ISO 4126-1 ?

ČSN EN ISO 4126-1

- Jakým způsobem se posuzuje shoda sestavy tlakových zařízení podle Nařízení vlády č. 219/2016 Sb. před jejich uvedením na trh ?

Nařízení vlády č. 219/2016 Sb.

- Jakým způsobem se zkouší jedenkrát za měsíc provozní tlakoměry umístěné přímo na kotli ?

ČSN 07 0710

- Označení písmenem „S“ na pojistném ventilu nebo na identifikačním štítku podle ČSN EN ISO 4126-1 znamená, že pojistný ventil je určen pro:

ČSN EN ISO 4126-1

- Jakou kvalifikaci musí mít operátor, který provádí měření tloušťky stěny ultrazvukem podle ČSN EN 14127 ?

ČSN EN 14127

- Jaký dokument jsou povinni výrobci kotlů vypracovat jako součást technické dokumentace ?

ČSN 07 0710

- V jakém případě musí být kotel ihned odstaven z provozu ?

ČSN 07 0710

- Kdy se provádí nejpozději vnitřní revize kotle ?

ČSN 07 0710

- Jakým tlakem se provádí zkouška těsnosti kotle ?

ČSN 07 0710

- Kdy se provádí tlaková zkouška kotle ?

ČSN 07 0710

- Kdy se provádí nejpozději provozní revize kotle ?

ČSN 07 0710

- Jaká revize nebo zkouška musí být provedena, byl-li kotel vyřazen z provozu na dobu delší než jeden rok ( nejvýše do dvou let) a má-li být znovu uveden do provozu ?

ČSN 07 0710

- Jak často se kontroluje přesnost údajů provozních tlakoměrů kotle  kontrolními tlakoměry ?

ČSN 07 0710

- U kterých kotlů není při obsluze třeba topičského průkazu ?

ČSN 07 0710

- Oblast Molliérova diagramu (diagram entropie – entalpie) vodní páry nad horní mezní křivkou suchosti páry x = 1 znázorňuje stav:

Odborná literatura o kotlích

- V jaké části vodotrubného kotle se uplatní přestup tepla sáláním ?

Odborná literatura o kotlích

- Které části vodotrubného kotle mohou být nejvíce napadeny korozí, způsobenou kondenzací kyseliny sírové při poklesu teploty spalin obsahujících síru do oblasti rosného bodu kyseliny, případně vody ?

Odborná literatura o kotlích

- Při jaké poruše smí být průtočný horkovodní kotel  provozován za mimořádných podmínek po dobu nejvýše 24 hodin ?

ČSN 07 0710

- Kterých pojistných ventilů horkovodních kotlů se týká funkční přezkušování ?

ČSN 07 0710

- Teplota vstupní vody do horkovodního kotle při napojování studené vstupní tepelné sítě nemá podle ČSN 07 0710 klesnout pod:

ČSN 07 0710

- Jaký je další postup při vzniku malých, snadno zjistitelných netěsností  na stěnách tlakového celku kotle, které neohrožují bezpečnost zařízení a osob ?

ČSN 07 0710

- Jaké vlastnosti musí mít podle ČSN 07 7401 přídavná voda pro napájení parních kotlů  ?

ČSN 07 7401

- Sedla pro daný průtok pojistných ventilů vodotrubných parních a horkovodních kotlů musí mít podle ČSN EN 12952-10 průměr nejméně:

ČSN EN 12952-10

- Jaké jmenovité množství páry vyrábí parní kotel 2. třídy ?

Vyhláška č. 18/1979 Sb.

- Jaký tepelný výkon má horkovodní kotel 2. třídy ?

Vyhláška č. 18/1979 Sb.

- Jak je z hlediska tlaku nazván parní kotel produkující páru o přetlaku v rozmezí 1,6 až 16 MPa včetně ?

ČSN 07 0000

- Jak je definována membránová stěna vodotrubného kotle ?

ČSN 07 0000

- Jak často se u kotlů s konstrukčním tlakem nad 1,55 MPa do 7,8 MPa  zkouší průchodnost vodoznaků ?

ČSN 07 0710

- Jakým způsobem se u kotlů s konstrukčním tlakem nad 1,55 MPa do 4,5 MPa funkčně přezkušují pojistné ventily ?

ČSN 07 0710

- K doplňkové topičské zkoušce pro obsluhu kotlů 2. třídy smějí být připuštěni uchazeči, kteří se prokáží potvrzením o absolvování odborného  kursu provozu a obsluhy kotlů v délce alespoň:

Vyhláška č. 18/1979 Sb.

- Síla jednoho newtonu rovnoměrně působící na plochu o obsahu jeden metr čtvereční kolmo ke směru síly vyvolá tlak:

Základní fyzikální znalost

- Které optické zařízení se používá při nepřímé vizuální kontrole?

ČSN EN 1330-10

- Při vizuální kontrole svarů podle ČSN EN ISO 17637 musí být osvětlení na povrchu minimálně:

ČSN EN ISO 17637

- Jaká je rychlost šíření ultrazvuku v materiálech?

Základní fyzikální znalost

- K provedení kapilární zkoušky dle ČSN EN ISO 3452-1 se používají následující prostředky:

ČSN EN ISO 3452-1

- Jaké jsou požadavky na pracovníky provádějící kapilární zkoušku podle ČSN EN ISO 3452-1?

ČSN EN ISO 3452-1

- Jaké vady nelze zjistit metodou akustické emise?

ČSN EN 13554

- Jaké materiály je možno zkoušet magnetickou práškovou metodou podle ČSN EN ISO 9934-1?

ČSN EN ISO 9934-1

- Jakým způsobem se zjišťují netěsnosti při použití zkoušky těsnosti bublinkovou metodou podle ČSN EN 1593?

ČSN EN 1593

- Při dlouhodobém mechanickém namáhání staticky zatížených tlakových částí z oceli při   teplotách nad 500 oC se posuzuje odolnost proti:

Nařízení vlády č. 219/2016 Sb.