Soubor otázek TZPEZ

Odborná část – obor tlaková zařízení

Pro zkušební orgány provádějící periodické zkoušky tlakových nádob k dopravě plynů

- Jak jsou definovány tlakové nádoby na plyny podle ČSN 07 8304 ?

ČSN 07 8304

- Jak jsou definovány stlačené plyny podle ČSN 07 8304 ?

ČSN 07 8304

- Podle jakých kritérií se zařazují kovové tlakové nádoby k dopravě plynů mezi vyhrazená tlaková zařízení ?

Vyhláška č. 18/1979 Sb.

- Která norma stanoví provozní pravidla pro tlakové nádoby na plyny ?

ČSN 07 8304

- Láhev definovaná podle ČSN 07 8304 je přepravitelné tlakové zařízení o vnitřním objemu nejvýše:

ČSN 07 8304

- Podle které normy se láhve na přepravu plynů značí ražením ?

ČSN EN ISO 13769

- K jakému účelu lze využít ultrazvuk ?

Základní fyzikální znalost

- Jaký převod ní vztah platí pro jednotku1 bar ?

Převody jednotek

- Jaký druh označování lahví na přepravu plynů je popsán v ČSN EN 1089-3 ?

ČSN EN 1089-3

- Pro která zařízení platí norma ČSN 07 8304 ?

ČSN 07 8304

- Naměřená tloušťka stěny kovové nádoby přenosného hasicího přístroje s výjimkou austenitické oceli musí být podle ČSN EN 3-8 větší  než:

ČSN EN 3-8

- Zkušební tlak PT nádoby přenosného hasicího přístroje podle ČSN EN 3-8 nesmí být nižší než:

ČSN EN 3-8

- Síla jednoho newtonu rovnoměrně působící na plochu o obsahu jeden metr čtvereční kolmo ke směru síly vyvolá tlak:

Základní fyzikální znalost

- Které optické zařízení se používá při nepřímé vizuální kontrole?

ČSN EN 1330-10

- Jakým způsobem se zjišťují netěsnosti při použití zkoušky těsnosti bublinkovou metodou podle ČSN EN 1593?

ČSN EN 1593

- Jakým způsobem potvrdí zkušební orgán vyhovující výsledek periodických zkoušek tlakových nádob na plyny, které nejsou přepravitelným tlakovým zařízením ve smyslu Nařízení vlády č. 208/2011 Sb. ?

ČSN 07 8305

- Vnitřní prohlídka nádoby přenosného hasicího přístroje se podle ČSN ISO 11602-2 provádí:

ČSN ISO 11602-2

- Podle ČSN ISO 11602-2 se v intervalech jedenkrát za 10 let nádoby přenosných hasicích přístrojů podrobují:

ČSN ISO 11602-2

- Po jakou dobu se udržuje zkušební tlak při tlakové zkoušce nádob přenosných hasicích přístrojů podle ČSN ISO 11602-2 ?

ČSN ISO 11602-2

- Nádoby přenosných hasicích přístrojů s pláštěm provedeným z mědi nebo mosazi  podle ČSN ISO 11602-2:

ČSN ISO 11602-2

- Nádoba přenosného hasicího přístroje, která podle ČSN ISO 11602-2 nevyhoví tlakové zkoušce, musí být:

ČSN ISO 11602-2

- Nízkotlaká láhev přenosného hasicího přístroje má podle ČSN ISO 11602-2 při teplotě   20 oC pracovní tlak nejvýše:

ČSN ISO 11602-2

- Jakou nejvyšší hmotnost v provozuschopném stavu může mít podle ČSN EN 3-7+A1 přenosný hasicí přístroj ?

ČSN EN 3-7+A1

- Zkušební tlak vyznačený na nádobě přenosného hasicího přístroje podle ČSN EN 3-8 musí být uveden v jednotkách:

ČSN EN 3-8

- Součástí periodické zkoušky nádoby na plyny podle ČSN 07 8305 je:

ČSN 07 8305

- Součástí periodické zkoušky nádoby na plyny podle ČSN 07 8305 je:

ČSN 07 8305

- Záznamy o periodické zkoušce lahví podle ČSN 07 8305:

ČSN 07 8305

- Na kterém z uvedených zařízení se neprovádějí periodické zkoušky ve smyslu vyhlášky č. 18/1979 Sb. ?

Vyhláška č. 18/1979 Sb.

- Na kterém z uvedených zařízení se provádějí periodické zkoušky ve smyslu vyhlášky č. 18/1979 Sb.?

Vyhláška č. 18/1979 Sb.

- Který odborný pracovník provádí periodické zkoušky tlakových nádob přenosných hasicích přístrojů a láhví dýchacích přístrojů ve smyslu vyhlášky č. 18/1979 Sb. ?

Vyhláška č. 18/1979 Sb.